Приложение №1

к Контракту от 06 апреля 2020 г.

№0340200003320002139-0001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр медицинский | Предназначен для измерения температуры тела человека в клинических и домашних условиях; Наличие. Диапазон измерения температуры, ℃; От +35 до +42. Шкала термометра, ℃; От +35 до +42. Предел допустимой погрешности, ℃; 0,1. Термометрическая жидкость; Без ртути. Пластиковый чехол; Наличие. Изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 31516-2012; Наличие. | Россия | 180 | шт | 234,82 | 42267,60 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 42267,60 |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | Директор |
| ___________________/Д.Ю. Печенкин/ | _________________/ А. Е. Уйманов / |