Приложение №1

к контракту № 0340200003319010799-0001

от 03.09. 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр ручной | 1.1; Механический тонометр со стетоскопом в комплекте; Наличие. 1.2; Нейлоновая манжета для плеча окружностью 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом; Наличие. 1.3; Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя.; Наличие. 1.4; Воздушный игольчатый клапан.; Наличие. 1.5; Диапазон измерения, мм рт.ст; От 0 до 300. 1.6; Погрешность измерения, мм рт.ст; +/- 3. 1.7; Комплектность на 1 тонометр: манометр с нагнетателем, манжета, фонендоскоп, сумочка; Наличие. | Китай | шт | 34 | 781,00 | 26554,00 |
|  |  |  |  |  | 1 | 804,25 | 804,25 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 27358,25 |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | ООО «Атагиз» |
| Главный врач | Генеральный директор |
| ___________________/И.Г. Морозова/ | _________________/М.В. Космачева/ |