Приложение №1

к контракту №0340200003319011069-0001

от «09» сентября 2019 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Страна происхождения товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПГГ-03 "Сателлит экспресс" | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Предназначен для контроля уровня глюкозы в крови | Наличие | | | Состав упаковки: | | | | Прибор | | наличие | | Полоски электрохимические однократного применения с кодовой полоской, штук | | 25 шт. | | Футляр | | Наличие | | Ручка-прокалыватель | | Наличие | | Комплект скарификаторов однократного применения, штук | | 25 | | Контрольная полоска | | Наличие | | Инструкция по применению | | Наличие | | Руководство по эксплуатации | | Наличие | | Паспорт | | Наличие | | Элемент питания CR2032, 3В | | Наличие | | Принцип измерения | | Электрохимический | | Диапазон измерения, ммоль/л | | 0,6 - 35,0 | | Время измерения, с | | 7 | | Объем капли крови, мкл | | 1 | | Калибровка результатов - по цельной капиллярной крови человека | | Наличие | | Память, результатов | | 60 | | Длина, мм | | 100 | | Ширина, мм | | 55 | | Толщина, мм | | 16 | | Российская Федерация | штука | 20 | 1490,00 | 29800,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **29800,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | ООО «Артмедком» |
| Главный врач | Директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Г. Морозова/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.В. Кривошеина/ |