Приложение №1

к контракту №0340200003319011069-0001

 от «09» сентября 2019 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Страна происхождения товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПГГ-03 "Сателлит экспресс"  |

|  |  |
| --- | --- |
| Предназначен для контроля уровня глюкозы в крови |  Наличие |
| Состав упаковки: |
| Прибор | наличие |
| Полоски электрохимические однократного применения с кодовой полоской, штук | 25 шт. |
| Футляр | Наличие |
| Ручка-прокалыватель | Наличие |
| Комплект скарификаторов однократного применения, штук | 25 |
| Контрольная полоска | Наличие |
| Инструкция по применению | Наличие |
| Руководство по эксплуатации  | Наличие |
| Паспорт  | Наличие |
| Элемент питания CR2032, 3В | Наличие |
| Принцип измерения | Электрохимический |
| Диапазон измерения, ммоль/л | 0,6 - 35,0 |
| Время измерения, с | 7 |
| Объем капли крови, мкл | 1 |
| Калибровка результатов - по цельной капиллярной крови человека | Наличие |
| Память, результатов | 60 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 55 |
| Толщина, мм | 16 |

 | Российская Федерация | штука | 20 | 1490,00 | 29800,00 |
| **ИТОГО:** | **29800,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | ООО «Артмедком» |
| Главный врач | Директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Г. Морозова/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.В. Кривошеина/ |