Приложение № 1 к Контракту
от	«	30	»	сентября	20	19	 г.	

№	0340200003319012213-0001	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара, единицы измерения, количество	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные
показатели
предлагаемого товара	Наименование
страны происхождения
товара	Цена	Сумма	
1	Наконечник угловой Наконечник угловой T3 LINE Е 200
Ед. изм.: штука
Кол-во: 1	Стоматологический наконечник угловой повышающий. Титановый корпус. Кнопочный зажим бора. Передаточное отношение 1:5. Трехточечный спрей. Керамические подшипники.	Наличие	Федеративная Республика Германия	16 000,00	16 000,00	
		Максимальная частота вращения ротора, об/мин	40 000				
		Максимальная рабочая частота вращения, об/мин	200 000				
		Диаметр головки, мм	9,7				
		Высота головки, мм 	15,2				
2	Лезвия для скальпелей 
Ед. изм.: упаковка
Кол-во: 15	Одноразовые стерильные лезвия для хирургических скальпелей. Размер №11.	Наличие	Китайская Народная Республика	370,00	5 550,00	
		Упаковка, шт	100				
3	Наконечник стоматологический турбинный НСТф-300
Ед. изм.: штука
Кол-во: 30	Стоматологический турбинный наконечник фрикционный	Наличие	Российская Федерация	1 245,00	37 350,00	
		Частота вращения ротора, об/мин	300 000				
		Мощность, Вт	8				
		Уровень шума, дБА.	65				
4	Щипцы стоматологические 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 3	Щипцы стоматологические с широкими губками для нижних корней. Выполнены из нержавеющей стали	Наличие	Исламская Республика Пакистан	480,00	1 440,00	
		Длина, мм	155				
5	Щипцы стоматологические 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 3	Щипцы стоматологические для корней верхних зубов штыковидные со средними губками. 	Наличие	Исламская Республика Пакистан	480,00	1 440,00	
		Длина, мм 	180				
6	Зонд зубной изогнутый 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 80	Зонд зубной изогнутый для обнаружения кариозных полостей, расположения устьев каналов и размягченного дентина. Выполнен из нержавеющей стали.	Наличие	Республика Беларусь	50,00	4 000,00	
7	Пинцет зубной изогнутый 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 80	Пинцет зубной изогнутый для введения ватных тампонов и турунд с лекарственными средствами в кариозную полость, операционную рану. Выполнен из нержавеющей стали. Длина 150мм	Наличие	Исламская Республика Пакистан	82,00	6 560,00	
8	Боры стоматологические с алмазными головками
Ед. изм.: штука
Кол-во: 300	Боры стоматологические с алмазными головками для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Размер алмазного зерна среднее. 	Наличие	Российская Федерация	22,00	6 600,00	
		Диаметр рабочей части, мм	1,8				
9	Боры стоматологические с алмазными головками
Ед. изм.: штука
Кол-во: 200	Боры стоматологические с алмазными головками для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Размер алмазного зерна среднее. 		Российская Федерация	22,00	4 400,00	
		Диаметр рабочей части, мм	2,3				
10	Наконечник для микромоторов угловой кнопочный НУМ-40
Ед. изм.: штука
Кол-во: 11	Стоматологический угловой наконечник кнопочный, с внутренней системой охлаждением. Частота вращения режущего инструмента 40 000 об/мин.	Наличие	Российская Федерация	2 765,00	30 415,00	
11	Наконечник для микромоторов прямой НПМ-40
Ед. изм.: штука
Кол-во: 2	Назначение: для закрепления режущих инструментов и передачи им вращения от микромоторов при проведении зубоврачебных работ. 
Технические характеристики: 
• фиксация боров – поворотной защелкой;
• возможность использования всех типов твёрдосплавных и алмазных боров с диаметром хвостовика 2,35 мм	Наличие	Российская Федерация	1 940,00	3 880,00	
		Частота вращения на входе, об/мин	40 000				
		Крутящий момент, кгс*см	0,7				
		Уровень шума, дБА	75				
12	Шприц карпульный 
Ед. изм.: упаковка
Кол-во: 40	Шприц карпульный хромированный – с ручной аспирацией, кольцевидная рукоятка. Евроразъем. 
Объем 1,8 см3.	Наличие	Исламская Республика Пакистан	455,00	18 200,00	
13	Пульпоэкстракторы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 10	Ручной стоматологический инструмент для одноразового удаления пульпы из корневого канала. Длина 30мм.	Наличие	Российская Федерация	2 200,00	22 000,00	
		Упаковка, шт	500				
14	Щипцы стоматологические 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 2	Щипцы стоматологические  для удаления правых верхних моляров. Выполнены из нержавеющей стали. 	Наличие	Республика Пакистан	480,00	960,00	
15	Щипцы стоматологические 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 2	Щипцы стоматологические  для удаления  левых верхних моляров. Выполнены из нержавеющей стали.	Наличие	Республика Пакистан	480,00	960,00	
16	Ножницы глазные изогнутые 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 2	Выполнены из нержавеющей стали
	Наличие	Республика Пакистан	122,50	245,00	
		Длина,  см	11,5				
ИТОГО:	160000,00	

От Заказчика:                                                                           От Поставщика:
Зам. главного врача 
по мед. обслуживанию населения	Директор
 
                                         Е.В. Логинова		А.В. Бухарев	
М. П.	М. П.