Приложение № 1 к Контракту
от	«	30	»	сентября	20	19	 г.	

№	0340200003319012211-0001	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара, единицы измерения, количество	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные
показатели
предлагаемого товара	Наименование
страны происхождения
товара	Цена за ед.,
включая
Услуги, руб.
(включая
НДС)	Общая
стоимость,
включая
Услуги, руб.
(включая
НДС)	
1	Каналонаполнитель
Ед. изм.: шт
Кол-во: 9	Инструменты стоматологические эндодонтические для обтурации - каналонаполнитель машинный для введения в канал пасты, цемента, силера. Диаметр рабочей части 0,25мм	Наличие	Швейцарская Конфедерация; Российская Федерация; Федеративная Республика Германия	558,87	5 029,83	
		Упаковка: пенал, содержащий инструменты, шт	4				
	Кол-во: 1				558,92	558,92	
2	Каналонаполнитель
Ед. изм.: шт
Кол-во: 20	Инструменты стоматологические эндодонтические для обтурации. Каналонаполнители предназначены для заполнения канала пастой, цементом или силером. Представляют собой спираль конической формы из нержавеющей стали. В зависимости от длины рабочей части выпускаются: короткие спирали - 17 мм, длинные спирали - 21 мм и очень длинные спирали - 25 мм. Металлическая ручка с цветокодировкой. Диаметр рабочей части 0,7мм (красное кольцо), длина 25 мм. На упаковке указан производитель, страна происхождения товара, рекомендуемая скорость обработки, длина рабочей части, размер.	Наличие	Швейцарская Конфедерация; Российская Федерация; Федеративная Республика Германия	330,00	6 600,00	
		Упаковка: пенал, содержащий инструменты, шт	4				
ИТОГО:	12188,75	

От Заказчика:	От Поставщика:
                        Е.В. Логинова		А.В. Бухарев	
М. П.	М. П.