Приложение

к Контракту от 26 августа 2019 г. № 0340200003319010015-0001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п |  | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара | Ед. зм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Водонагреватель электрический проточный бытовой THERMEX TitaniumHeat 100 V | Объём, 100 л Тип водонагревателя накопительный Способ нагрева электрический Мощность, 1,5 КВт Монтаж вертикальный настенный Тип управления механическое Подводка нижняя Способ крепления настенный Материал внутреннего бака эмалированная сталь Форма круглая Макс. температура нагрева воды, 750 Устройство защитного отключения да Клапан предохранительный да Индикация включения да | Россия | Шт | 2 | 8195,99 | 16391,98 |  |
| 2 |  | Водонагреватель электрический аккумуляционный бытовой THERMEX Drift 10 O | Объём, 10 л Тип водонагревателя накопительный Способ нагрева электрический Мощность, 1,5 КВт Монтаж вертикальный Тип управления механическое Подводка нижняя Способ крепления настенный Материал внутреннего бака нержавеющая сталь Форма квадратная Макс. температура нагрева воды, 750 Устройство защитного отключения да Клапан предохранительный да Индикация включения да | Китай | Шт | 5 | 5590,00 | 27950,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 44 341,98 |  |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» |
| Главный врач | Руководитель направления проектных продаж |
| ___________________/И.Г. Морозова/ | _________________/А.И. Сатурин/ |