Приложение к контракту

№ 0340200003319010398-0001

от 30  августа 2019 г.

Техническая часть (Аукционное задание)

| № п/п | Наименование услуги | Наименование объекта | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль эксплуатационных параметров | Рентгеновские аппараты медицинские: КРД «ОКО» КРД «ОКО» (Вожгалы) X Genus Image X Genus Image X System(Вожгалы) ФЦ-01 "Электрон" 5д2 | 6 |
| 2 | Инструментальный контроль эффективных доз облучения пациентов | Рентгеновские аппараты медицинские: КРД «ОКО» КРД «ОКО» (Вожгалы) X Genus Image X Genus Image X System(Вожгалы) ФЦ-01 "Электрон" 5д2 | 6 |
| 3 | Контроль средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения | Фартук Юбка, Передник, Воротник Пластина | 4 7 9 |
| 4 | Дозиметрия смежных помещений | Рентгеновские кабинеты, рабочие места | 3 |
| 5 | Проверка эффективности вентиляции | Рентгеновские кабинеты: вентиляционные системы | 3 |
| 6 | Измерение параметров микроклимата | Рентгеновские кабинеты | 9 |
| 7 | Измерение параметров световой среды -искусственная освещенность -коэффициент пульсации освещения | Рентгеновские кабинеты | 9 9 |
| 8 | Измерение параметров электромагнитного поля, создаваемого ПЭВМ (от 5 Гц до 400 кГц) | Рентгеновские кабинеты | 2 |
| 9 | Электроизмерения | Рентгеновские кабинеты | 3 |

Оказание услуг по проведению производственного контроля в рентгеновских кабинетах

- Место оказания услуг: Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д.9; Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Советская, д.6

  - Срок оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 12 месяцев.

  - Исполнитель оказывает услуги в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8-00 до 16-00ч. (время Московское).

2.Результаты оказания услуг:

2.1. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет заказчику протоколы инструментального обследования по каждому объекту, указанному в таблице п. 1 настоящего технического заданию.Протоколы   должны   сдержать:   название   протокола,   которое   должно   отражать наименование обследуемого объекта и характер проводимых работ, заключение (вывод) о проведенных инструментальных обследованиях на соответствие требованиям нормативно правовых актов РФ, должен соответствовать требованиям нормативно-методических документов, должен быть подписан руководителем испытательной лаборатории и скреплен печатью.

3 .Гарантийные обязательства

3.1.Срок гарантии качества составляет 12 (двенадцать) месяцев, начиная с даты подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

- Работы выполняются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, пожарными, техническими нормами и правилами, правилами по охране труда и техники безопасности, техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, установленными производителем, а также нормативными документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе в соответствии с:

- -	Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;

- -	Федеральным законом от 9 января 1996г № 3-ФЗ «О радиационной безопасности»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009г. № 47.

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».

- Исполнитель гарантирует качество и достоверность результатов выполненных работ. Гарантии качества выполненных работ должны быть предоставлены на весь объем выполненных работ. Под объемом  предоставления   гарантий   качества  работ понимается   совокупный  объем  расходов  на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

- Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается - в соответствии с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственными стандартами, рекомендациями и замечаниями согласующих инстанций и другими действующими нормативными актами Российской Федерации со дня получения Заказчиком Технических отчетов о проведении замеров и испытаний. Если в гарантийный срок обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан их устранить своими силами, за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Заказчик:                                                 Исполнитель:

| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» Главный врач _________ /И.Г. Морозова | - ООО «Медицинская техника» - Директор _________/Э.Ю. Родыгин/ |
| --- | --- |