Приложение № 1 к Контракту
от	«	24	»	декабря	20	19	 г.	

№	0340200003319016387-0001	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Товара
(марка, модель, год выпуска
и другое)	Ед.
измерения	Количество,
в ед.	Цена за ед.,
включая
Услуги, руб.
(включая
НДС)	Общая
стоимость,
включая
Услуги, руб.
(включая
НДС)	
1.	Нить хирургическая М 2 (USP 3/0), 
штука, 60

Материал шовный хирургический рассасывающийся «Викрол плюс»

Страна происхождения: Республика Беларусь
	Тип	Синтетическая, рассасывающаяся, плетеная	штука	60	182,00	10 920,00	
		Состав 	Полиглактин - сополимер, состоящий из гликолиевой кислоты и L-лактида					
		Покрытие	Поли-гликолид-со-L-лактид и стеарат кальция					
		Антибактериальный компонент	Хлоргексидин биглюконат					
		Количество антибактериального компонента (отражено в инструкции по эксплуатации), ppm	от 60 до 150 					
		Потеря прочности через 3 недели после имплантации, %	50					
		Полное рассасывание, дней	56 - 70					
		Размер нити, М (USP)	2 (3/0)					
		Длина нити, см	70					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая с уплощенным кончиком					
		Окружность иглы	1/2					
		Длина иглы, мм	31					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Тип упаковки	Двойная - внешний и внутренний пакет					
		Внешний пакет	Бумага и прозрачная пленка					
		Внутренний пакет	Фольгированный материал					
		Информация о нити с иглой	Указана на внутреннем пакете					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
		Матричный код с информацией об изделии	На индивидуальной и групповой упаковке					
2.	Нить хирургическая М 3 (USP 2/0), 
штука, 60

Материал шовный хирургический рассасывающийся «Викрол плюс»

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Синтетическая, рассасывающаяся, плетеная	штука	60	182,00	10 920,00	
		Состав 	Полиглактин - сополимер, состоящий из гликолиевой кислоты и L-лактида					
		Покрытие	Поли-гликолид-со-L-лактид и стеарат кальция					
		Антибактериальный компонент	Хлоргексидин биглюконат					
		Количество антибактериального компонента (отражено в инструкции по эксплуатации), ppm	От 60 до 150 					
		Потеря прочности через 3 недели после имплантации, %	50					
		Полное рассасывание, дней	56 - 70					
		Размер нити, М (USP)	3 (2/0)					
		Длина нити, см	70					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая с уплощенным кончиком					
		Окружность иглы	1/2					
		Длина иглы, мм	31					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Тип упаковки	Двойная - внешний и внутренний пакет					
		Внешний пакет	Бумага и прозрачная пленка					
		Внутренний пакет	Фольгированный материал					
		Информация о нити с иглой	Указана на внутреннем пакете					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
		Матричный код с информацией об изделии	На индивидуальной и групповой упаковке					
3.	Нить хирургическая М 1.5 (USP 4/0), 
штука, 60

Материал шовный хирургический рассасывающийся «Викрол плюс»

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Синтетическая, рассасывающаяся, плетеная	штука	50	186,68	9334,00	
		Состав 	Полиглактин - сополимер, состоящий из гликолиевой кислоты и L-лактида					
		Покрытие	Поли-гликолид-со-L-лактид и стеарат кальция					
		Антибактериальный компонент	Хлоргексидин биглюконат					
		Количество антибактериального компонента (отражено в инструкции по эксплуатации), ppm	От 60 до 150 					
		Потеря прочности через 3 недели после имплантации, %	50					
		Полное рассасывание, дней	56 - 70					
		Размер нити, М (USP)	1.5 (4/0)					
		Длина нити, см	75					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая с уплощенным кончиком					
		Окружность иглы	1/2		10	186,67	1866,70	
		Длина иглы, мм	17					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Тип упаковки	Двойная - внешний и внутренний пакет					
		Внешний пакет	Бумага и прозрачная пленка					
		Внутренний пакет	Фольгированный материал					
		Информация о нити с иглой	Указана на внутреннем пакете					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
		Матричный код с информацией об изделии	На индивидуальной и групповой упаковке					
4.	Нить хирургическая М 3 (USP 2/0), 
штука, 250

Материал шовный хирургический нерассасывающийся Полиамид плетеный

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная	штука	250	66,00	16 500,00	
		Состав 	Поликапроамид					
		Покрытие	Силикон					
		Размер нити, М (USP)	3 (2/0)					
		Длина отрезка нити, см	75					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая					
		Окружность иглы	1/2					
		Длина иглы, мм	35					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
5.	Нить хирургическая М 5 (USP 1), 
штука, 200

Кетгут полированный

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Рассасывающаяся, монофиламентная, натуральная	штука	200	112,00	22 400,00	
		Состав	Очищенная соединительная ткань подслизистого слоя тонкого кишечника овец (серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота)					
		Наполнение внутреннего фольгированного пакета для сохранения исходных свойств нити в части эластичности	Консервирующий водный раствор изопропанола					
		Полное рассасывание, дней	35 - 120					
		Размер нити, М (USP)	5 (1)					
		Длина нити, см	75					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая					
		Окружность иглы	1/2					
		Длина иглы, мм	40					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		V-образная насечка на внутреннем фольгированном пакете для легкого вскрытия упаковки	Наличие					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
6.	Нить хирургическая М 4 (USP 1), 
штука, 100

Материал шовный хирургический нерассасывающийся Полиамид плетеный

Страна происхождения: Республика Беларусь
	Тип	Синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная	штука	100	66,00	6 600,00	
		Состав 	Поликапроамид					
		Покрытие	Силикон					
		Размер нити, М (USP)	4 (1)					
		Длина отрезка нити, см	75					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая					
		Окружность иглы	1/2					
		Длина иглы, мм	45					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
7.	Нить хирургическая М 5 (USP 2), 
штука, 100

Материал шовный хирургический нерассасывающийся Полиамид плетеный

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная	штука	100	66,00	6 600,00	
		Состав 	Поликапроамид					
		Покрытие	Силикон					
		Размер нити, М (USP)	5 (2)					
		Длина отрезка нити, см	75					
		Игла	Наличие, соединена с нитью					
		Тип иглы	Колющая					
		Окружность иглы	1/2					
		Длина иглы, мм	45					
		Скользящее покрытие иглы	Силикон					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
8.	Нить хирургическая М 6 (USP 2), 
штука, 100

Кетгут полированный

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Рассасывающаяся, монофиламентная, натуральная	штука	100	102,00	10 200,00	
		Состав 	Очищенная соединительная ткань подслизистого слоя тонкого кишечника овец (серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота)					
		Наполнение внутреннего фольгированного пакета для сохранения исходных свойств нити в части эластичности	Консервирующий водный раствор изопропанола					
		Полное рассасывание, дней	35 - 120					
		Размер нити, М (USP)	6 (2)					
		Длина нити, см	75					
		Без иглы	Наличие					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
9.	Нить хирургическая М 7 (USP 3), 
штука, 100

Кетгут полированный

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Рассасывающаяся, монофиламентная, натуральная	штука	100	106,00	10 600,00	
		Состав 	Очищенная соединительная ткань подслизистого слоя тонкого кишечника овец (серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота)					
		Наполнение внутреннего фольгированного пакета для сохранения исходных свойств нити в части эластичности	Консервирующий водный раствор изопропанола					
		Полное рассасывание, дней	35 - 120					
		Размер нити, М (USP)	7 (3)					
		Длина нити, см	75					
		Без иглы	Наличие					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
10.	Нить хирургическая М 8 (USP 4), 
штука, 100

Кетгут полированный

Страна происхождения: Республика Беларусь

	Тип	Рассасывающаяся, монофиламентная, натуральная	штука	100	173,00	17 300,00	
		Состав 	Очищенная соединительная ткань подслизистого слоя тонкого кишечника овец (серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота)					
		Наполнение внутреннего фольгированного пакета для сохранения исходных свойств нити в части эластичности	Консервирующий водный раствор изопропанола					
		Полное рассасывание, дней	35 - 120					
		Размер нити, М (USP)	8 (4)					
		Длина нити, см	75					
		Без иглы	Наличие					
		Упаковка	Индивидуальная, стерильная					
		Инструкция на русском языке	Внутри групповой упаковки					
Итого:	123 240, 70	

От Заказчика:	От Поставщика:
КОГБУЗ «Куменская ЦРБ»	ООО «Конкордика»
Д.Ю. Печенкин		                                          А.А. Горячих	
М. П.	М. П.