Приложение № 1 к Контракту
от	«	08	»	октября	20	19	 г.	

№	0340200003319012397-0001	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара, единицы измерения, количество	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные
показатели
предлагаемого товара	Наименование
страны происхождения
товара	Цена	Сумма	
1	Штопфер-гладилка 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 70	Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной области. Выполнен из нержавеющей стали.	Наличие	Республика Беларусь	51,00	3 570,00	
		Диаметр рабочей части штопфера, мм  	1,5 				
		Диаметр рабочей части гладилки, мм	2				
2	Штопфер-гладилка 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 20	Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной области. Выполнен из нержавеющей стали.	Наличие	Республика Беларусь	51,00	1 020,00	
		Диаметр рабочей части штопфера, мм 	2				
		Диаметр рабочей части гладилки, мм	2,5				
3	Зеркало стоматологическое
Ед. изм.: штука
Кол-во: 130	Зеркало стоматологическое для осмотра полости рта пациента при стоматологическом приеме, без увеличения, без ручки.  	Наличие	Исламская Республика Пакистан	35,00	4 550,00	
		Диаметр зеркала, мм	22				
4	Ручка для зеркала 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 50	Ручка для стоматологического зеркала. Выполнено из нержавеющей стали	Наличие	Исламская Республика Пакистан	60,00	3 000,00	
5	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 17	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	2 125,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,25 				
		Упаковка: блистер	Наличие				
		Количество инструментов в блистере	6				
6	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 17	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	2 125,00	
		Диаметр рабочей части, мм 	0,20 				
		Упаковка: блистер	Наличие				
		Количество инструментов в блистере	6				
7	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 17	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие.	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	2 125,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,15				
		Упаковка: блистер	Наличие				
		Количество инструментов в блистере	6				
8	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 15	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	1 875,00	
		Диаметр рабочей части,  мм	0,30				
		Упаковка: блистер	Наличие				
		Количество инструментов в блистере	6				
9	Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов 
Ед. изм.: упаковка
Кол-во: 15	Бумага артикуляционная комбинированная красно-синяя, 101,6 мкм. 	Наличие	Соединенные Штаты Америки	450,00	6 750,00	
		Упаковка содержит книжки, шт	12 				
		Количество листов в книжке	12 				
10	Наконечники для аспирации слюны и фракции 
Ед. изм.: упаковка
Кол-во: 70	Изготовлены из нетоксичного ПВХ. Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой. Стенка наконечника армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Мягкий наконечник обтекаемой формы предотвращает травму слизистой. 	Наличие	Итальянская Республика	150,00	10 500,00	
		Длина, мм	150				
		Диаметр, мм	6,5				
		Упаковка, шт	100				
11	Экскаватор стоматологический 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 60	Применяется для извлечения продуктов распада твердых тканей зубов, пищевых остатков из кариозной полости, снятия временных пломб, удаления зубных отложений, выскабливания грануляций. Выполнен из нержавеющей стали. Размер №2	Наличие	Республика Беларусь	55,00	3 300,00	
12	Гладилка серповидная
Ед. изм.: штука
Кол-во: 20	Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной области. Форма рабочей части - серповидная. Выполнен из нержавеющей стали.	Наличие	Республика Беларусь	50,00	1 000,00	
13	Элеватор стоматологический 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 2	Применяется для удаления зубов и корней, правый. 	Наличие	Республика Беларусь	305,00	610,00	
		Длина, мм	140				
14	Элеватор стоматологический 
Ед. изм.: штука
Кол-во: 2	Применяется для удаления зубов и корней, левый. 	Наличие	Республика Беларусь	425,00	850,00	
		Длина, мм	 140				
15	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 7	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	875,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,10				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
16	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,35				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты.	6				
17	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала Хедстрем Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,40				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты.	6				
18	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 7	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	875,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,10				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты.	6				
19	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 7	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Упаковка: блистер, 6 инструментов.	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	875,00	
		Диаметр рабочей части 0,15мм	0,15				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
20	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 7	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	875,00	
		Диаметр рабочей части 0,20мм	0,20				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
21	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 7	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	875,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,25				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
22	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,30				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
23	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,35				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
24	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Файлы
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°.  Квадратное поперечное сечение инструментов с диапазоном размером 006-025 по  ISO. Треугольное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому для инструментов с диапазоном размеров 030-040 по ISO. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,40				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
25	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Римеры
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°.  Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента  25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,10				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
26	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Римеры
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°.  Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента  25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,15				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
27	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Римеры
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°.  Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента  25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,20				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
28	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Римеры
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°.  Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента  25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,25				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
29	Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала К-Римеры
Ед. изм.: штука
Кол-во: 5	Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°.  Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента  25мм. 	Наличие	Федеративная Республика Германия; Китайская Народная Республика	125,00	625,00	
		Диаметр рабочей части, мм	0,30				
		Упаковка: блистер, содержит инструменты	6				
30	Поли-панель из бумажных листов Ед. изм.: штука
Кол-во: 99	Поли-панель из бумажных листов для замешивания стоматологических материалов. Размер 60х60мм. 	Наличие	Российская Федерация	49,10	4 860,90	
		Упаковка, листов	100				
	Кол-во: 1				52,54	52,54	
ИТОГО:	58 938,44