**Приложение 1**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара  (марка, модель, год выпуска  и другое) | Ед.  измерения | Количество,  в ед. | Цена за ед.,  включая  Услуги, руб.  (включая  НДС) | Общая  стоимость,  включая  Услуги, руб.  (включая  НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым | шт | 200 | 39,87 | 7 974,00 |
| 2 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым | шт | 150 | 25,72 | 3 858,00 |
| ИТОГО | | | | | **11 832,00** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара, единицы измерения, количество** | **Описание требований**  **(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)\*** | **Конкретные значения характеристик товара предлагаемого участником закупки\*\*** | **Страна происхождения товара.**  **Товарный знак.** |
| 1 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым - 200 шт. | Из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ (ткань техническая фильтровальная). Подходят для многоразового использования. Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.  Для комплектации коробок используют комплект фильтров (в комплект входит два фильтра), установленных на дне и крышке коробки посредством прижима и резьбового соединения болт-гайка. | наличие | Российская Федерация RUS 643.  M ОКА-МЕДИК |
| Диаметр, мм | 205 мм. |
|  | Комплект, шт | 2 шт. |
| 2 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым – 150 шт. | Из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ (ткань техническая фильтровальная). Подходят для многоразового использования. Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.  Для комплектации коробок используют комплект фильтров (в комплект входит два фильтра), установленных на дне и крышке коробки посредством прижима и резьбового соединения болт-гайка. | наличие | Российская Федерация RUS 643.  M ОКА-МЕДИК |
| Диаметр, мм | 180 мм. |
|  |  | Комплект, шт | 2 шт. |