**Приложение 1**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара(марка, модель, год выпускаи другое) | Ед.измерения | Количество,в ед. | Цена за ед.,включаяУслуги, руб.(включаяНДС) | Общаястоимость,включаяУслуги, руб.(включаяНДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым  | шт | 200 | 39,87 | 7 974,00 |
| 2 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым | шт | 150 | 25,72 | 3 858,00 |
| ИТОГО | **11 832,00** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара, единицы измерения, количество** | **Описание требований****(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)\*** | **Конкретные значения характеристик товара предлагаемого участником закупки\*\*** | **Страна происхождения товара.****Товарный знак.** |
| 1 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым - 200 шт. | Из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ (ткань техническая фильтровальная). Подходят для многоразового использования. Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации. Для комплектации коробок используют комплект фильтров (в комплект входит два фильтра), установленных на дне и крышке коробки посредством прижима и резьбового соединения болт-гайка. | наличие | Российская Федерация RUS 643.M ОКА-МЕДИК |
| Диаметр, мм | 205 мм. |
|  | Комплект, шт | 2 шт. |
| 2 | Фильтры к коробкам стерилизационным круглым – 150 шт. | Из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ (ткань техническая фильтровальная). Подходят для многоразового использования. Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации. Для комплектации коробок используют комплект фильтров (в комплект входит два фильтра), установленных на дне и крышке коробки посредством прижима и резьбового соединения болт-гайка. | наличие | Российская Федерация RUS 643.M ОКА-МЕДИК |
| Диаметр, мм | 180 мм. |
|  |  | Комплект, шт | 2 шт. |