Приложение №4

Контракт № 0340200003321005137-0001 от 07 июня 2021 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Оборудования | Характеристика оборудования |  | Ед. измерения |  | Количество | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Общая стоимость, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной - 1 шт. КТРУ: 32.50.50.190-00000235 Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион А100-М», Российская Федерация | Воздухоочиститель, в котором применяется комбинация предварительного фильтра и высокоэффективного сухого воздушного фильтра, способного удалять до 99,97% частиц размером более 0,3 микрон. Производительность прибора: 150 м3/час. Фильтрация механических частиц и микроорганизмов с эффективностью не менее E11 (Н11), подтвержденная заключением аккредитованной организации. Инактивация всех типов микроорганизмов, задержанных фильтрами с эффективностью не менее 99%, подтвержденная заключением аккредитованной организации. Степень обеззараживания воздуха за один проход через установку не менее 99,9%, подтвержденная заключением аккредитованной организации. Очистка воздуха от основных вредных веществ (по формальдегиду, озону, толуолу) при концентрациях до 5 ПДКсс на входе прибора до уровня ПДКсс.. Отсутствие выделения прибором вредных веществ в помещение. Отсутствие элементов, содержащих вредные металлы. Возможность регулировки производительности прибора: 2 режима. Индикация необходимости сервисного обслуживания или ремонта. Отсутствие необходимости ведения учета времени работы прибора. Покрытие корпуса устойчивое к дезинфекционной обработке. Пульт дистанционного управления в комплекте. Безопасная эксплуатация прибора в непрерывном режиме в присутствии людей. Уровень шума, создаваемый работающим прибором: 40 дБА. Энергопотребление прибора: 40 ВА. Комплект установочных изделий для обеспечения мобильности. Гарантия: 12 мес. Срок производства: 2020 г. | шт |  | 1 | 59380,00 | 59380,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 59380,00 |
| Заказчик |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ |  |  | ООО «КОНКОРДИКА» |  |  |  |  |  |
| Главный врач |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |
| ___________________/Д.Ю. Печенкин/ |  |  | _________/А.А. Горячих/ |  |  |  |  |  |