3

Приложение №8 
 Контракт №0340200003321005980-0001 от 21 июня  2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный

(Кушетка массажная)

32.50.30.110-00000044

Российская Федерация
	Кушетка массажная предназначена для размещения на ней пациентов при массаже
Кушетка имеет разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель.

Каркас кушетки выполнен сварным из стального профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.
Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок).

Количество положений головной  панели, шт.

6

Угол наклона подголовника (от горизонтали), град

от 0 до 45

Ложе и головная панель изготовлены из пенополиуретана на твердом основании, обтянуты винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств

Материал твердого основания кушетки фанерный лист

Толщина фанерного листа, мм

10

Ножки кушетки попарно соединены перемычкой для жесткости конструкции

Габаритные размеры кушетки:

Длина, мм

1900 

Ширина, мм

700 

Высота, мм

760 

Размер головной панели:

Длина, мм

440 

Ширина, мм

700 

Допускаемая нагрузка на ложе, кг

120


	шт
	1
	6850,00
	6850,00

	2
	Шкаф для хранения лекарственных средств 

(Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными лекарственными препаратами)

32.50.30.110-00000017

Российская Федерация
	Двухсекционный шкаф предназначен для раздельного хранения медикаментов, медицинского инвентаря и документов

Сварной каркас шкафа

Выполнен из листовой стали, толщиной, мм

1

Цвет каркаса шкафа белый глянец

Экологически чистое полимерно-порошковое покрытие, без содержания триглицидилизоцианурата, подтвержденное сертификатом производителя.

Двери металлические усиленные, шт

4

Выполнены из листовой стали, толщиной, мм

1

Ключевой замок, шт

2

Ручка мебельная «хромированная дуга», шт

2

Двери открываются на угол не менее 110 °

Магнитные защелки, шт

2

Полки металлические усиленные, шт

4

Выполнены из листовой стали, толщиной, мм

1

Полки регулируются по высоте с шагом, мм

85

Равномерная нагрузка на съемные полки, кг

20

Габаритные размеры (без регулируемых опор):

Высота, мм

1750

Ширина, мм

800

Глубина, мм

400

Масса изделия, кг

62

Хромированные регулируемые опоры, высотой, мм

100

Опоры регулируются по высоте, мм

25


	шт
	1
	19900,00
	19900,00

	ИТОГО
	26750,00


	Заказчик
	Поставщик

	КОГБУЗ «Куменская ЦРБ
	ООО МТ «Сфера»

	Главный врач
	Директор

	___________________/Д.Ю. Печенкин/
	_________________/ В.В. Блинов /


