**Приложение 2**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Изделие медицинского назначения для сбора медицинских отходов класса А | Предназначено для сбора, маркировки и герметизация эпидемиологически неопасных медицинских отходов **класса А.**Изделие **белого цвета**, изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки 10 микрон, **длину 600 мм, ширину 300 мм.** Структура пленки гладкая и ровная, без накатки.На пакеты нанесены несмываемой краской предупредительные надписи: «подлежит обязательному сжиганию», «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами, «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка пакетов содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя. Информационное окно с графами для маркировки. Поверхность пакета позволяет производить заполнение шариковой ручкой. Зажим и стяжка для герметизации в комплекте. | Российская Федерация | шт | 10000 | 1,06 | 10600,00 |
| 2 | Изделие медицинского назначения для сбора медицинских отходов класса А | Предназначено для сбора, маркировки и герметизация эпидемиологически неопасных медицинских отходов **класса А.**Изделие **белого цвета**, изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки 18 микрон, **длину 900 мм, ширину 800 мм.** Структура пленки гладкая и ровная, без накатки.Общая нагрузка, которую выдерживает изделие, составляет 15 кг. Изделие подходит для размещения в таре объемом 50 л. На пакеты нанесены несмываемой краской предупредительные надписи: «подлежит обязательному сжиганию», «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами, «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка пакетов содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя. Информационное окно с графами для маркировки. Поверхность пакета позволяет производить заполнение шариковой ручкой. Зажим и стяжка для герметизации в комплекте. | Российская Федерация | шт | 5000 | 3,07 | 15350,00 |
| 3 | Изделие медицинского назначения для сбора медицинских отходов класса | Предназначено для сбора, маркировки и герметизация эпидемиологически неопасных медицинских отходов **класса А**.Изделие **белого цвета** изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки 18 микрон, **длину 1100 мм, ширину 700 мм**. Структура пленки гладкая и ровная, без накатки.Общая нагрузка, которую выдерживает изделие, составляет 15 кг. Изделие подходит для размещения в таре объемом 70 л. На пакеты нанесены несмываемой краской предупредительные надписи: «подлежит обязательному сжиганию», «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами, «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка пакетов содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя. Информационное окно с графами для маркировки. Поверхность пакета позволяет производить заполнение шариковой ручкой. Зажим и стяжка для герметизации в комплекте. | Российская Федерация | шт | 10000 | 2,53 | 25300,00 |
| 4 | Изделие медицинского назначения для сбора медицинских отходов класса Б | Предназначено для сбора, маркировки и герметизации эпидемиологически опасных медицинских отходов **класса Б.**Изделие **желтого цвета**, изготовлено из полиэтилена, имеет толщину пленки 14 микрон, **длину 300 мм, ширину 330 мм.** Структура пленки гладкая и ровная, без накатки.Общая нагрузка, которую выдерживает изделие, составляет 10 кг. Изделие подходит для размещения в таре объемом 3л На пакеты нанесены несмываемой краской предупредительные надписи: «подлежит обязательному сжиганию», «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами, «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка пакетов содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя. Информационное окно с графами для маркировки. Поверхность пакета позволяет производить заполнение шариковой ручкой. Зажим и стяжка для герметизации в комплекте. | Российская Федерация | шт | 1000 | 0,27 | 270,00 |
| 5 | Емкость контейнер, многоразовый, для органических и неорганических медицинских отходов класса А | Предназначено для размещения пакетов для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов **класса А (**согласно СанПиН 2.1.7.2790-10).Емкость-контейнер изготавливается из полипропилена с повышенными прочностными характеристиками, не прокалываемые, устойчивы к средствам дезинфекции.**Объем контейнера 50л.**Комплектация: емкость, крышка, ручка (ручки) для переноса, маркировочная этикетка по цвету соответствующая классу опасности. Цвет контейнеров: **белый.**После наполнения закрывается крышкой, которая исключает самопроизвольное открывание контейнера при эксплуатации. Габаритные размеры: высота 430 мм, нижний диаметр 360 мм, верхний диаметр 440 мм. | Российская Федерация | шт | 3 | 870,50 | 2611,50 |
| 6 | Емкость-контейнер одноразовый для острых медицинских отходов с иглосъемником класса Б | Емкость-контейнер одноразовый для острых медицинских отходов с иглосъемником **класса Б**– **объемом 0,4л, желтого цвета**, изготавливается из композиции полимерных материалов с повышенными прочностными характеристиками, не прокалываемый, герметичный, не разборный, готовый к применению, цилиндрической формы. Иглосъемник вмонтирован в горловину контейнера имеет 4-е фигурных выемки, в том числе одна выемка универсальная - имеет кососрезанный бортик, позволяющий бесконтактно снимать все виды канюль. Углубление иглосъемника на 5 мм ниже, чем основная поверхность, позволяет избегать риска соприкосновения внутренней поверхности крышки с биоматериалом на иглосъемнике, и предотвращает загрязнение. Контейнер комплектуется навинчиваемой (резьбовой) крышкой. Допускается использование контейнера в течение 3-х суток. После наполнения крышка закручивается до конца по резьбе, обеспечивая герметичность контейнера. Контейнер имеет Г-образные вырезы по бокам для крепления на горизонтальную поверхность. На емкости-контейнеры литьевым способом нанесен знак биологической опасности, по классификации ООН, линия «ПРЕДЕЛ ЗАПОЛНЕНИЯ».Информационное окно с графами для маркировки.Размер контейнера: высота с крышкой 75 мм, диаметр дна - 95мм, диаметр резьбовой части 90мм. Размер отверстия иглосъемника 20х30мм Толщина иглосъемника 1,5 мм. Упаковка паллет из полиэтилена. Количество в упаковке 100 штук.1) Крышка контейнера комплектуется фиксатором против открывания.2) Контейнер комплектуется специальной крышкой с кольцом для крепления к контейнеру, которая имеет три положения «Открыто», «Временно закрыто», «Закрыто» с запирающим элементом против открывания.3) Контейнер комплектуется дополнительной этикеткой с инструкцией по применению и другими дополнительными данными: объем контейнера, номер партии, упаковщик, дата изготовления, срок использования. Срок хранения в упаковке изготовителя 8 лет | Российская Федерация | шт | 300 | 19,27 | 5781,00 |
| 7 | Емкость контейнер, многоразовый, для органических и неорганических медицинских отходов класса Б | Предназначено для размещения пакетов для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов **класса Б**, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.Емкость-контейнер изготавливается из полипропилена с повышенными прочностными характеристиками, не прокалываемые, устойчивы к средствам дезинфекции.**Объем емкости-контейнера 5 л.**Комплектация: емкость, крышка, ручка (ручки) для переноса, маркировочная этикетка по цвету соответствующая классу опасности.Цвет контейнеров: **желтый.**Маркировочная этикетка по цвету соответствует классу опасности отходов, на ней указан класс опасности отходов.Указаны технические условия, регистрационное удостоверение, наименование предприятия изготовителя, адрес.После наполнения закрывается крышкой, которая исключает самопроизвольное открывание контейнера при эксплуатации. Габаритные размеры: высота 185 мм, нижний диаметр 190 мм, верхний диаметр 210 мм. | Российская Федерация | шт | 10 | 197,30 | 1973,00 |
| ИТОГО: | **61 885,50** |