Приложение № 1 к контракту

0340200003322015624

Спецификация

| Наименование товаров, работ, услуг (продукции) |  |  | Единица измерения |  | Цена за позицию, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию медицинского оборудования с заменой запасных частей |  |  | усл. ед. |  | 1885,00 |  |
| Стоимость единиц запасных частей |  |  | усл. ед. |  | 292189,96 |  |
| Всего за единицу услуги |  |  |  |  | 294074,96 |  |
| Цена контракта |  |  |  |  | 750000,00 |  |
| Запасные части и комплектующие |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование запасных частей |  | цена, руб. за ед. |  |
| 1 | Тэн к стерелизатору |  | 3795,77 |  |
| 2 | Пьезоэлемент УЗТ |  | 2575,64 |  |
| 3 | Реле-таймер |  | 8911,05 |  |
| 4 | Аккумулятор 1,2V, 2100mAh |  | 1982,70 |  |
| 5 | Аккумулятор 12V, 0,8Ah |  | 1470,32 |  |
| 6 | Аккумулятор 6V, 2,8Ah |  | 1799,35 |  |
| 7 | Аккумулятор 6V, 1,3Ah |  | 1799,35 |  |
| 8 | Аккумулятор R6/AA, 1800mAh |  | 776,28 |  |
| 9 | Аккумулятор 12V, 7,0Ah |  | 4066,50 |  |
| 10 | Аккумулятор 12V, 2,2Ah |  | 2724,70 |  |
| 11 | Аккумулятор 3.7V |  | 1585,15 |  |
| 12 | Редуктор кислородный БКО-50-4 |  | 15654,34 |  |
| 13 | Клапан запорный К-1101-16(ВКм) |  | 5141,00 |  |
| 14 | Клапан запорный К-1104-16-(ВМ-06) |  | 5783,62 |  |
| 15 | Манометр 1,0 Мпа Кислородный |  | 736,88 |  |
| 16 | Кольцо уплот.под манометр(полиамид)2,0мм |  | 113,10 |  |
| 17 | Кольцо уплот.под манометр(полиамид)2,5мм |  | 113,10 |  |
| 18 | Кабель пациента к ЭКГ |  | 22834,60 |  |
| 19 | Прокладка парогенератора |  | 1208,14 |  |
| 20 | Прокладка для стерилизационной камеры |  | 4433,25 |  |
| 21 | Клапан предохранительный |  | 4999,62 |  |
| 22 | Лампа кгмн 12В, 30Вт |  | 2044,40 |  |
| 23 | Лампа кгмн 12В, 50Вт |  | 1286,96 |  |
| 24 | Лампа 24В, 25Вт |  | 1102,74 |  |
| 25 | Лампа 24В, 70Вт |  | 179,93 |  |
| 26 | Лампа галогеновая 24V, 150W |  | 1329,81 |  |
| 27 | Лампа TUV15 |  | 1542,30 |  |
| 28 | Лампа TUV30 |  | 2313,45 |  |
| 29 | Лампа гал. 150Вт 15В |  | 1576,57 |  |
| 30 | Лампа светодиодная |  | 1492,60 |  |
| 31 | Провод двойной к аппарату Поток-1 |  | 6440,81 |  |
| 32 | Электрод грудной |  | 942,52 |  |
| 33 | Электрод конечностный |  | 1216,70 |  |
| 34 | Небулайзерная камера с загубником для ингаляторов компрессорных OMRON |  | 2716,16 |  |
| 35 | Воздуховодная трубка для для ингаляторов |  | 3886,59 |  |
| 36 | Маска для ингаляторов |  | 1459,19 |  |
| 37 | Фильтр для ингаляторов |  | 1459,19 |  |
| 38 | Катушка для эл.магнитного аппарата |  | 5045,03 |  |
| 39 | Аккумулятор к дефибриллятору Primedic Defi-B |  | 10509,91 |  |
| 40 | Датчик температурный к ГП-80 |  | 7081,73 |  |
| 41 | Кран 1/2 |  | 1542,30 |  |
| 42 | Манжета к тонометру |  | 1542,30 |  |
| 43 | Датчик пульсоксиметрический |  | 29843,49 |  |
| 44 | Фильтры воздушные к облучателю-рециркулятору Дезар |  | 2216,63 |  |
| 45 | Вентилятор к облучателю-рециркулятору Дезар |  | 4916,51 |  |
| 46 | Электрод гребешковый к аппарату Искра |  | 1559,44 |  |
| 47 | Электрод грибовидный большой к аппарату Искра |  | 1559,44 |  |
| 48 | Электрод грибовидный малый к аппарату Искра |  | 1559,44 |  |
| 49 | Провод УВЧ |  | 4009,98 |  |
| 50 | Стекло водоуказательное |  | 724,88 |  |
| 51 | Тэн для АЭ-25МО |  | 3427,33 |  |
| 52 | Масло гидравлическое |  | 10282,00 |  |
| 53 | Блок пит. свд DC12V 30Вт |  | 3058,89 |  |
| 54 | Дроссель эл. ЭПРА 2*18 |  | 1448,04 |  |
| 55 | Дроссель эл. ЭПРА 2*36 |  | 1448,04 |  |
| 56 | Кабель электродный на электрокардиограф |  | 12852,50 |  |
| 57 | Камера для манжеты, применяющихся в тонометрах (2-х трубная) |  | 856,83 |  |
| 58 | Камера для манжеты, применяющихся в тонометрах (1- трубная) |  | 856,83 |  |
| 59 | Батарея аккумуляторная к ЭКГ Альтон |  | 6126,36 |  |
| 60 | Камера распылительная |  | 1897,03 |  |
| 61 | Резонатор для Искра-1 |  | 28376,60 |  |
| 62 | Часы процедурные |  | 17350,87 |  |
| 63 | Аккумуляторная батарея на электрокардиограф |  | 8523,49 |  |
| 64 | Шайба паронитовая |  | 79,69 |  |
|  | ИТОГО |  | 292189,96 |  |

Техническая часть (Аукционное задание)

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию медицинского оборудования с заменой запасных частей

1. Ремонт медицинского оборудования соответствует следующим требованиям:

1.1. Оказание услуг проводится с применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования, с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение (подтверждается наличием сертификатов и удостоверений).

1.2. По всему перечню принимаемой на ремонт медицинского оборудования (далее также -медицинской техники, МТ) работы выполняются в соответствии с нормативно-технической документацией: ГОСТы, СанПиНы, отраслевые методические рекомендации и указания и прочие документы, регламентирующие деятельность в области технического обслуживания.

1.3. Срок предоставления гарантии на оказанные услуги - не менее 6 месяцев, срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствие со сроками, установленными заводом производителем. Если в период гарантии обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.1.4. Начало гарантийного срока устанавливается с момента подписания акта о приемке оказанных услуг.

1.5. Исполнитель, устраняет за свой счет все недостатки, возникшие по его вине в период оказания услуг и период гарантийного срока, включая ремонт, замену оборудования, устранение недостатков.

1.6. Исполнитель обязуется, для оперативного ремонта по адресам оказания услуг, обеспечить в рабочие дни присутствие не менее одного своего представителя. Ремонт МТ выполняется согласно заявке Заказчика, регистрируемой в журнале заявок, либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МТ. Кроме этого заявка, отмеченная в журнале, может быть продублирована представителем Заказчика Исполнителю по телефону.

1.7. Исполнитель должен приступить к ремонтным работам в течении одного дня после получения  заявки от Заказчика. В случае если для оказания услуг необходимы запасные части, не входящие в список запасных частей (Приложение № 2) Исполнитель должен приступить к ремонтным работам в течение одного дня после получения  от Заказчика заявки  и запасных частей.

1.8. Текущий ремонт МТ производится Исполнителем в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (время московское),

1.9. Оказание услуг по ремонту МТ после 17.00 часов,  а также в выходные и нерабочие (праздничные) дни производится после согласования с Заказчиком.

1.10. Оказание услуг осуществляется по адресам Заказчика, в присутствии его ответственных лиц или представителей.

1.11. Место нахождения исполнителя в период выполнения работ определяется Заказчиком.

1.12. Текущий ремонт медицинской техники- неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной  документации).

1.13. Результат оказания услуг по текущему ремонту МТ сдается заказчику с оформлением акта оказанных услуг.

2.  Перечень работ, проводимых по техническому обслуживанию

медицинской техники (оборудования):

2.1. Контроль технического состояния медицинского оборудования – проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

Результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинского оборудования.

2.2. Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудования – комплекс рег-ламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники (оборудования) при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании. В состав услуг по техническому обслуживанию медицинской техники включается:

- периодический (плановый) и текущий (внеплановый) контроль технического состояния медицинской техники;

- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники.

2.3. Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту указан  в Приложении № 1.

2.4. При техническом обслуживании и текущем ремонте используются запасные части согласно прилагаемого списка (Приложение № 2). Оплата производится за фактически установленные запасные части. Заменяемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ремонте, не должны иметь восстановленных элементов. Исполнитель уведомляет Заказчика  о необходимости приобретения запасных частей, не входящих в прилагаемый Список в течение 1 дня с  момента обнаружения такой необходимости.

3. Место оказания услуг:

Кировская область, Куменский р-н, пгт. Кумены, ул. Гагарина, 9

п.Нижнеивкино, ул.Октябрьская, 19

п.Речной ул.Ленина, 14а

с.Вожгалы ул.Советская, 6

с. Рябиново ул. Молодежная, 2-а

с. Быково ул. Советская, 15

д. Б-Перелаз ул. Садовая, 9

д. Моряны ул. Восточная, 1-10

д. Парфеновщина ул. Мира, 4

п. Олимпийский ул. Садовая, 3

д. Плотники ул. Октябрьская, 11

д.Чекоты ул. Комсомольская, 12

д. Ардашиха ул. Дружбы, 7

с. Березник ул. Молодежная, 1

д. Желны ул. Садовая, 42

п. Вичевщина, Октябрьская, 9

с. Верхобыстрица ул. Школьная, 4

д. Швецово, ул. Кирова, д. 2.

4. Показатели качества оказания услуг:

4.1. Требование к наличию разрешительных документов

4.1.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники для обслуживания изделий медицинской техники Заказчика.

4.1.2. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию медицинской техники, в т.ч. лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам, которые выдают органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор для обслуживания рентгеновской техники Заказчика.

4.2. Требования к квалификации персонала Исполнителя

4.2.1. Исполнитель должен иметь не менее двух штатных специалистов, имеющих разрешительные документы на техническое обслуживание, по всему списку медицинского оборудования. Квалификация специалистов должна быть подтверждена  удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

4.2.2. Исполнитель должен иметь специалиста, имеющего удостоверение рабочего по сосудам под давлением.

4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию
4.3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МТ, указанных в перечне МТ, подлежащих ТО.
4.3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

4.5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

4.5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

4.5.2. Все работы по ТО МТ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

Приложение № 1

к аукционному заданию

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Тип/марка | Заводской № | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический анализатор мочи | 1 | URiSCAN PRO |  | 2013 |
| 2 | Аквадистиллятор электрический | 1 | ДЭ-10М | 392 | 2015 |
| 3 | Аквадистиллятор электрический | 1 | АЭ-25 МО | 2700611 | 2011 |
| 4 | Аквадистиллятор электрический | 1 | АДЭа-4 | 367 | 2008 |
| 5 | Анализатор алкоголя | 1 | АКПЭ-01М-01 |  | 2013 |
| 6 | Апекслокатор | 1 |  | R1610175D01 | 2017 |
| 7 | Аппарат | 1 | УВЧ 80-3 |  |  |
| 8 | Аппарат | 1 | УВЧ-30 |  |  |
| 9 | Аппарат | 1 | "Амплипульс-5" | 566212 | 2012 |
| 10 | аппарат | 1 | "поток" |  |  |
| 11 | аппарат | 1 | Искра |  |  |
| 12 | Аппарат | 1 | АЛМАГ-02 | 566 | 2012 |
| 13 | Аппарат | 1 | "Амплипульс" | 158 | 2000 |
| 14 | Аппарат | 1 | УВЧ | 134 | 1983 |
| 15 | аппарат | 1 | УЗТ | 134 | 1983 |
| 16 | Аппарат | 1 | УВЧ-80-04 | 408018 | 2008 |
| 17 | Аппарат | 1 | УЗТ-1.01Ф | 169 | 2008 |
| 18 | Аппарат | 1 | УВЧ-60 (Медтеко) | 2431 | 2012 |
| 19 | Аппарат д/магнитотерапии | 1 | Полюс 2М | 5902 | 2008 |
| 20 | Аппарат для гальванизации | 1 | Поток-1 | 113002 | 2008 |
| 21 | Аппарат для ирригоскопии (Боброва) | 1 |  |  |  |
| 22 | Аппарат для СМВ-терапии | 1 | ЛУЧ-4 | 9195 | 2008 |
| 23 | аппарат для узт | 1 |  |  |  |
| 24 | Аппарат ИВЛ | 1 | РО-6-04 | 323 | 2003 |
| 25 | Аппарат ИВЛ | 1 | РО-6-03 | 85716 | 1985 |
| 26 | Аппарат ИВЛ | 1 | ФАЗА | 11901 | 1991 |
| 27 | Аппарат ИВЛ | 1 | Puritan Bennet 560 | 40966N2262 | 2020 |
| 28 | Аппарат ИВЛ портативный | 1 | SIRIO BABI | SB0019FM | 2007 |
| 29 | Аппарат искусственного дыхания педиатрический | 1 | VIP-Bird | АА101163 | 2000 |
| 30 | Аппарат наркозный | 1 | "Полинаркон" | 87848 | 1987 |
| 31 | аппарат поток | 1 |  |  |  |
| 32 | аппарат поток | 1 |  |  |  |
| 33 | аппарат поток | 1 |  |  |  |
| 34 | аппарат поток | 1 |  |  |  |
| 35 | аппарат поток | 1 |  |  |  |
| 36 | Аппарат Ротта для определения остроты зрения с подсветкой | 1 |  |  | 2013 |
| 37 | Аппарат Ротта для определения остроты зрения с подсветкой | 1 |  |  | 2013 |
| 38 | Аппарат ручной дыхательный детский с маской (Мешок АМБУ) | 1 |  |  | 2013 |
| 39 | Аппарат светоотражения пломбировочных материалов | 1 | "Оптрадент-2" | 1778 | 2008 |
| 40 | Аппарат синтезатор газовых озоно-кислородных смесей | 1 | А-С-ГОКС-5-02-ОЗОН | 52023 | 2005 |
| 41 | Бак-танк | 1 |  |  | 2005 |
| 42 | Бормашина портативная | 1 | 102L | 1.2-S | 2008 |
| 43 | Ванна ультразвуковая электромеханическая однокамерная | 1 | "Ультраэст" | 5482 | 2016 |
| 44 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 155 | 2013 |
| 45 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 175 | 2013 |
| 46 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 181 | 2013 |
| 47 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 182 | 2013 |
| 48 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 507 | 2013 |
| 49 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 495 | 2013 |
| 50 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 49 | 2013 |
| 51 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 56 | 2013 |
| 52 | Весы детские электронные | 1 | ВЭНд-01-15 "Малыш" | 58 | 2013 |
| 53 | Весы детские электронные | 1 | "Саша" | 26057 | 2008 |
| 54 | Весы детские электронные | 1 | "Саша" | 26065 | 2008 |
| 55 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 536 | 2019 |
| 56 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 546 | 2019 |
| 57 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 467 | 2019 |
| 58 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 553 | 2019 |
| 59 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 583 | 2019 |
| 60 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 549 | 2019 |
| 61 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 569 | 2019 |
| 62 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 538 | 2019 |
| 63 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 564 | 2019 |
| 64 | Весы детские электронные для новорожденных | 1 | ВЭНд-01-"Малыш" | 572 | 2019 |
| 65 | Весы для новорожденных | 1 | В-1-15 САША | 76570 | 2016 |
| 66 | Весы для новорожденных | 1 | В-1-15 САША | 10767 | 2006 |
| 67 | Весы для новорожденных | 1 | В-1-15 САША | 10771 | 2006 |
| 68 | Весы для новорожденных | 1 | В-1-15 САША | 10805 | 2006 |
| 69 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753546 | 2019 |
| 70 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753548 | 2019 |
| 71 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753534 | 2019 |
| 72 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753540 | 2019 |
| 73 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753535 | 2019 |
| 74 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 553536 | 2019 |
| 75 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753537 | 2019 |
| 76 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753538 | 2019 |
| 77 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753539 | 2019 |
| 78 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753541 | 2019 |
| 79 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753542 | 2019 |
| 80 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753543 | 2019 |
| 81 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753545 | 2019 |
| 82 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753547 | 2019 |
| 83 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753549 | 2019 |
| 84 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753750 | 2019 |
| 85 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753751 | 2019 |
| 86 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753752 | 2019 |
| 87 | Весы медицинские электронные | 1 | МП "Здоровье" 150ВДА | 753744 | 2019 |
| 88 | Весы медицинские электронные | 1 | ВЭМ-150М-"Масса-К" | 67992 | 2010 |
| 89 | Весы медицинские электронные | 1 | ВМЭН-150 | 3526 | 2011 |
| 90 | Весы медицинские электронные | 1 | ВМЭН-151 | 3604 | 2011 |
| 91 | Весы медицинские электронные | 1 | ВМЭН-152 | 3549 | 2011 |
| 92 | Весы медицинские электронные | 1 | ВМЭН-153 | 3598 | 2011 |
| 93 | Весы медицинские электронные | 1 | ВЭМ-150М-"Масса-К" | 67979 | 2010 |
| 94 | Весы напольные медицинские электронные | 1 | ВМЭН-150 |  | 2016 |
| 95 | Весы электронные | 1 | TB-S-60/2 | 3006 | 2008 |
| 96 | Весы электронные медицинские | 1 | "Масса-К" | 23909 | 2008 |
| 97 | Весы электронные медицинские | 1 | "Масса-К" | 23912 | 2008 |
| 98 | Весы электронные медицинские | 1 | "Масса-К" | 23907 | 2008 |
| 99 | Весы электронные медицинские | 1 | "Масса-К" | 26057 | 2008 |
| 100 | Весы электронные настольные медицинские | 1 | ВЭНМ-15Д23 | 282 | 1995 |
| 101 | Генератор электрохирургический | 1 | HF-4000 В, моно-биполярный | Z04A0809019 | 2007 |
| 102 | Дерматом | 1 | ДЭ-60-01 |  | 2001 |
| 103 | Дефибриллятор | 1 | Primedic Defi-B | 7,11E+10 | 2008 |
| 104 | Дефибриллятор | 1 | ДКИ-Н-10 | ДО81100974 | 2011 |
| 105 | Дефибриллятор | 1 | ДКИ-Н-10 | ДО81101002 | 2011 |
| 106 | Дефибриллятор | 1 | ДКИ-Н-10 | ДО81100973 | 2011 |
| 107 | Дефибриллятор | 1 | ДКИ-Н-10 | ДО81101029 | 2011 |
| 108 | Динамометр | 1 |  |  |  |
| 109 | Динамометр | 1 | ДМЭР-120-0,5 |  | 2011 |
| 110 | Дозатор лекарственных веществ | 1 | ДШВ-1 | 715249 | 1991 |
| 111 | Дозатор шприцевой для внутривенного вливания | 1 | ДШВ-1 | 2200686 | 1996 |
| 112 | Доплер фетальный | 1 | "Овертон 6000" | 6E+09 | 2008 |
| 113 | Ингалятор | 1 | neb 100 | 4,42E+08 | 2017 |
| 114 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101030088UF | 2011 |
| 115 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101027939UF | 2011 |
| 116 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101027937UF | 2011 |
| 117 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101031947UF | 2011 |
| 118 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101029088UF | 2011 |
| 119 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101029086UF | 2011 |
| 120 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101029085UF | 2011 |
| 121 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101030087UF | 2011 |
| 122 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101019087UF | 2011 |
| 123 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101027974UF | 2011 |
| 124 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101027940UF | 2011 |
| 125 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101028036UF | 2011 |
| 126 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101029113UF | 2011 |
| 127 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101027938UF | 2011 |
| 128 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101027983UF | 2011 |
| 129 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101030085UF | 2011 |
| 130 | Ингалятор | 1 | OMRON-NE- C28 | 20101030159UF | 2011 |
| 131 | Ингалятор компрессорный | 1 | OMRON Comp Air | 20121100338UF | 2012 |
| 132 | Ингалятор компрессорный | 1 | OMRON Comp AIR NE-C29 | 20100901325UF | 2013 |
| 133 | Ингалятор компрессорный | 1 | OMRON Comp AIR NE-C29 | 20100603284 UF | 2011 |
| 134 | Индикатор внутриглазного давления портативный | 1 | ИГД-02 "ПРА" | 4364 | 2011 |
| 135 | Индикатор внутриглазного давления портативный | 1 | ИГД-02 "ПРА" | 4375 | 2011 |
| 136 | Индикатор внутриглазного давления портативный | 1 | ИГД-02 "ПРА" | 4366 | 2011 |
| 137 | Индикатор внутриглазного давления портативный | 1 | ИГД-02 "ПРА" | 4359 | 2011 |
| 138 | Инкубатор | 1 | ICV-145 | 3040300 | 1997 |
| 139 | Инсуффлятор-аспиратор | 1 | CoughAssist | С27966426F93B | 2020 |
| 140 | Камера бактерицидная | 1 | СПДС-2-К | 701072 | 2007 |
| 141 | Камера для хранения стерильных изделий | 1 | Панмед-1Б-"Элекон" | 0034-10 | 2010 |
| 142 | Камера для хранения стерильных изделий | 1 | СПДС-2-К | 902260 | 2009 |
| 143 | Камера для хранения стерильных изделий | 1 | УФК 3 | 25 | 2012 |
| 144 | Камера для хранения стерильных изделий | 1 | УФК-1 | 240 | 2008 |
| 145 | Камера для хранения стерильных изделий | 1 | УФК-1 | 204 | 2008 |
| 146 | Камера | 1 | КБ Я-ФП | 12931 | 2006 |
| 147 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных медицинских инструментов | 1 | "УФК-1" | 228 | 2017 |
| 148 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | 1 | КБ-"Я"-ФП | 43668 | 2014 |
| 149 | Кардиодефибриллятор | 1 | ДКИ-Н-10 "Аксион" | Д081101011 | 2011 |
| 150 | Кольпоскоп | 1 | SOM 52 | 15035 | 2006 |
| 151 | Колькоскоп | 1 | КС-02 вар 302 | 31 | 2020 |
| 152 | Комплекс реанимационный для новорожденных | 1 | КРН-01 | ПД675 | 1993 |
| 153 | Комплекс рентгеновский диагностич | 1 | КРД-"ОКО" | №GP0000086 | 2011 |
| 154 | Комплекс рентгеновский диагностический | 1 | КРД-"ОКО" | 8348 | 2008 |
| 155 | Комплект оборудования для подачи кислорода | 1 |  |  | 1977 |
| 156 | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических | 4 | "Декор" КШв-2 |  |  |
| 157 | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных | 1 | КШТИ-"Медплант" |  | 2016 |
| 158 | Компрессор | 1 | DA | sn 201107 | 2020 |
| 159 | Компрессор стоматологический | 1 | ДК-50-2VS | 1476 | 2004 |
| 160 | Концентратор кислородный медицинский |  | Everflo | 2040171 | 2020 |
| 161 | Концентратор кислородный | 1 | MARK | 082-08892 | 2008 |
| 162 | Кресло гинекологическое | 1 |  |  |  |
| 163 | Кресло гинекологическое | 1 |  |  |  |
| 164 | Кресло гинекологическое | 1 |  |  |  |
| 165 | Кресло гинекологическое | 1 |  |  |  |
| 166 | Кресло гинекологическое | 1 |  |  |  |
| 167 | Кресло гинекологическое | 1 | КГ-1 |  |  |
| 168 | Кресло гинекологическое | 1 | ГК-3М |  |  |
| 169 | Кресло стоматологическое | 1 |  |  |  |
| 170 | Кровать медицинская функциональная на колесах | 1 |  |  |  |
| 171 | Кровать медицинская функциональная трехсекционная на колесах | 1 |  |  |  |
| 172 | Кровать функциональная | 1 | BLT 8538 G(s) |  |  |
| 173 | Кровать функциональная | 1 | BLT 8538 G(s) |  |  |
| 174 | Кровать функциональная | 1 | КВФ-01 |  |  |
| 175 | Кушетка д/теплолечения смотровая | 6 |  |  |  |
| 176 | Лампа для светополимеризации светодиодная Woodpecker | 1 | Woodpecker | L16133302В | 2017 |
| 177 | Мешок амбу | 1 |  |  |  |
| 178 | мешок для ручной | 1 | ИВЛ типа "Амбу" |  |  |
| 179 | Мешок дыхательный реанимационный | 1 |  |  | 2016 |
| 180 | микрометр | 1 |  |  | 2016 |
| 181 | Микроскоп | 1 | МИКМЕД-5 | 162 | 2008 |
| 182 | Микроскоп бинокулярный | 1 | Биомед-3 | 748870 | 2007 |
| 183 | Монитор прикроватный многофункциональный медицинский | 1 | "Armed" PS-9000f | J0310JH00215 | 2013 |
| 184 | Монитор фетальный | 1 | FC 1400 MGB | F2G060020 | 2006 |
| 185 | Монитор фетальный | 1 | G6А | G6AN90013 | 2017 |
| 186 | Монитор | 1 | ЭКГ ECC-Monitori | 1620-0121 | 1997 |
| 187 | Набор диагностический | 1 | Ri-scope De Luxe |  |  |
| 188 | Набор пробн.линз для подбора очков средний (232 линзы) | 1 |  |  | 2011 |
| 189 | Набор пробн.линз для подбора очков средний (232 линзы) | 1 |  |  | 2011 |
| 190 | Набор пробн.линз для подбора очков средний (232 линзы) | 1 |  |  | 2011 |
| 191 | Набор пробн.линз для подбора очков средний (232 линзы) | 1 |  |  | 2011 |
| 192 | Негативный фонарь | 1 | НОКУ |  |  |
| 193 | Негатоскоп | 4 | НМ-1 euro 1 кадровый |  |  |
| 194 | Негатоскоп | 1 | НОН 907-02 двукадровый |  |  |
| 195 | Негатоскоп рентгеновский | 1 | НР 1-02-"Пони" | 4034 | 2008 |
| 196 | облучатель бактерицидный | 1 | "Азов" ОБН-150 | бн | 2018 |
| 197 | Облучатель бактерицидный комбинированный | 2 | ОБНП Генерис |  | 2015 |
| 198 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | ОБНП2 | 122,025-76 | 2008 |
| 199 | Облучатель д/лечения желтухи новорожденных | 1 |  |  |  |
| 200 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый | 1 | БОП -01/27 | 977 | 2008 |
| 201 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 1 | ОРК-21М |  |  |
| 202 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | ДЕЗАР-4 | 8974 | 2013 |
| 203 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | ДЕЗАР-4 | 8975 | 2013 |
| 204 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | ДЕЗАР-4 | 17250 | 2013 |
| 205 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | ДЕЗАР-5 | 12554 | 2013 |
| 206 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | ДЕЗАР-5 | 46615 | 2015 |
| 207 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 | ДЕЗАР |  |  |
| 208 | Облучатель ультрафиолетовый бактер-ный | 1 | ДЕЗАР-4 | 17340 | 2012 |
| 209 | Облучатель-рециркулятор | 1 | ДЕЗАР-4 | 24256 | 2007 |
| 210 | Облучатель-рециркулятор | 1 | "Армед" | М13082111151434 | 2015 |
| 211 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный | 1 | ДЕЗАР-7 | 6682 | 2013 |
| 212 | Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный | 1 | "СН-211-115", "СН-211-130" |  | 2011 |
| 213 | Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный | 1 | "СН-211-115", "СН-211-130" |  | 2011 |
| 214 | Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный | 1 | "СН-211-115", "СН-211-130" |  | 2011 |
| 215 | Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный | 1 | "СН-211-115", "СН-211-130" |  | 2011 |
| 216 | Осветитель | 1 | ОС-160 | 681096 | 1988 |
| 217 | Отсасыватель портативный | 1 | 7Е-D "АРМЕД" |  | 2013 |
| 218 | Отсасыватель хирургический | 1 | ОХ-10 | 1662 | 2008 |
| 219 | Отсасыватель электрический | 1 | 7 А-23 D | 123 | 2014 |
| 220 | Отсасыватель электрический | 1 | 7 А-23 D | 360 | 2014 |
| 221 | пикфломуметр | 1 | OMRON PFM 20 | М0045089 |  |
| 222 | пикфломуметр | 1 | OMRON PFM 20 | М0044998 |  |
| 223 | Пикфлоуметр | 1 | ПФИ-1 |  |  |
| 224 | Портативный монитор (прикроватный) | 1 |  |  |  |
| 225 | Пресс для перетяжки гильз | 1 | Дентапресс | 13 | 2008 |
| 226 | Прибор для измерения биохимических показателей | 1 |  | 2721 | 2013 |
| 227 | Прибор для измерения биохимических показателей | 1 | ФБС-01-2 | 2708 | 2013 |
| 228 | Прибор для определения СОЭ | 1 | SRT | 900 | 2013 |
| 229 | Противопролежневая система | 1 | 418EL | С080707688 | 2011 |
| 230 | Противопролежневая система | 1 | 418EL | С080707687 | 2011 |
| 231 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2981 | 2019 |
| 232 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2982 | 2019 |
| 233 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2983 | 2019 |
| 234 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2984 | 2019 |
| 235 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2985 | 2019 |
| 236 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2986 | 2019 |
| 237 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2987 | 2019 |
| 238 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2988 | 2019 |
| 239 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2989 | 2019 |
| 240 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2990 | 2019 |
| 241 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2991 | 2019 |
| 242 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2992 | 2019 |
| 243 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2993 | 2019 |
| 244 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2994 | 2019 |
| 245 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2995 | 2019 |
| 246 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2996 | 2019 |
| 247 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2997 | 2019 |
| 248 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2998 | 2019 |
| 249 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 2999 | 2019 |
| 250 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | 3000 | 2019 |
| 251 | Пульсоксиметр | 1 | КАРДЕКС ПО-02 | 107064 | 2010 |
| 252 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C2 | s/n 201107800699 | 2020 |
| 253 | Пульсоксиметр | 1 | ChoiceMMed MD300C5 | s/n 192108502402 | 2019 |
| 254 | Пульсоксиметр медицинский | 1 | YX302 | В160301933 | 2016 |
| 255 | Пульсоксиметр медицинский | 1 | YX302 | В160301921 | 2016 |
| 256 | Пульсоксиметр медицинский | 1 | YX302 | В160301920 | 2016 |
| 257 | Пульсоксиметр медицинский | 1 | YX302 | В150800420 | 2015 |
| 258 | Пульсоксиметр медицинский | 1 | YX302 | В150800426 | 2015 |
| 259 | Пульсоксиметр портативный пальчиковый | 2 | YX301 |  | 2013 |
| 260 | Пульсоксиметр | 1 | РМ-50 | 37139006 | 2013 |
| 261 | Пульсоксиметр ручной | 1 | МР110 | 1760 | 2008 |
| 262 | Рабочее место пайки металлических элементов зубных протезов | 1 | Дентрамп |  | 2008 |
| 263 | Рефлектор лобный отоларингический | 1 | Р-Лорл-"Медин-Т" |  | 2019 |
| 264 | Рециркулятор-облучатель | 1 | "АРМЕД" СН-211 |  | 2011 |
| 265 | ростомер | 1 | "диакомс" | 101015 | 2019 |
| 266 | Ростомер д/новорожденных | 1 | РДМ-01 |  | 2013 |
| 267 | Ростомер детский медицинский | 1 | РДМ-01 |  | 2019 |
| 268 | Ростомер детский медицинский | 1 | РДМ-01 |  | 2019 |
| 269 | Ростомер детский медицинский | 1 | РДМ-01 |  | 2019 |
| 270 | Ростомер детский медицинский | 1 | РДМ-01 |  | 2019 |
| 271 | Ростомер детский медицинский | 1 | РДМ-01 |  | 2019 |
| 272 | Ростомер медицинский со стульчиком | 1 |  | 20896 | 2013 |
| 273 | Ростомер медицинский со стульчиком | 1 |  | 20897 | 2013 |
| 274 | Ростомер медицинский со стульчиком | 1 |  | 20894 | 2013 |
| 275 | Ростомер медицинский со стульчиком | 1 |  | 20893 | 2013 |
| 276 | Ростомер медицинский со стульчиком | 1 |  | 20895 | 2013 |
| 277 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 19257 | 2013 |
| 278 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 19256 | 2013 |
| 279 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 19258 | 2013 |
| 280 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" |  | 2013 |
| 281 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" |  | 2013 |
| 282 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 26015 | 2013 |
| 283 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 24576 | 2013 |
| 284 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104511 | 2019 |
| 285 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104510 | 2019 |
| 286 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104509 | 2019 |
| 287 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104513 | 2019 |
| 288 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104512 | 2019 |
| 289 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104504 | 2019 |
| 290 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104506 | 2019 |
| 291 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104507 | 2019 |
| 292 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104505 | 2019 |
| 293 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104508 | 2019 |
| 294 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104496 | 2019 |
| 295 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104495 | 2019 |
| 296 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104497 | 2019 |
| 297 | Ростомер РМ-1 медицинский | 1 | "Диакомс" | 104498 | 2019 |
| 298 | Ростомер со стульчиком | 3 | "Диакомс" |  |  |
| 299 | Светильник | 1 | "Мастерлайт" | б/н | 2008 |
| 300 | Светильник 3-рефлекторный | 1 | СРА-3 | 2737 | 1986 |
| 301 | Светильник 9-рефлекторный | 1 | СМ-40 | 5109 | 1973 |
| 302 | Светильник медиц. галогеновый на 5-ти колесах со стоп-тормозом | 1 | Masterlight |  | 2010 |
| 303 | Светильник операционный 4-х реф. | 1 | Альфа-734 | 3070601 | 2008 |
| 304 | Светильник операционный напольный 1-реф. | 1 | Альфа-751 | 751 | 2008 |
| 305 | Светильник операционный напольный 1-реф. | 1 | Альфа-751 |  | 2008 |
| 306 | Секундомер механический | 1 | СОПпр-2А-3-000 | 8996 | 2016 |
| 307 | Спектрофотометр | 1 | UNICO 1201 |  | 2010 |
| 308 | Cпирограф | 1 | СМП-21/01-"Р-Д" | М20053001 | 2020 |
| 309 | Станция кислородная | 1 | КСС-2 | 1072 | 1988 |
| 310 | Станция кислородная | 1 | КСС-2 | 1072 | 1988 |
| 311 | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 2151-1 | 2009 |
| 312 | Стерилизатор | 1 | ГК-100-3 | 4306 | 1991 |
| 313 | Стерилизатор | 1 | ГП 40 | 730 | 2007 |
| 314 | Стерилизатор | 1 | ГП 40 СПУ | 13204 | 2008 |
| 315 | Стерилизатор | 1 | ГП 40 СПУ | 13206 | 2008 |
| 316 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП 80 СПУ | 28396 | 2013 |
| 317 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-80 СПУ | 28399 | 2013 |
| 318 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-80 МО | 440 | 2014 |
| 319 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-10 СПУ | 31900760 | 2019 |
| 320 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-80 СПУ | 3827 | 2006 |
| 321 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-20 | 60300 | 1992 |
| 322 | Стерилизатор воздушный | 1 | ГП-40 МО |  | 2010 |
| 323 | Стерилизатор паровой | 1 | ВКУ-50 |  | 2019 |
| 324 | Стерилизатор паровой | 1 | ВКУ-50 |  | 2019 |
| 325 | Стерилизатор паровой | 1 | ГК-100-3м | 475 | 2007 |
| 326 | Стерилизатор с горизонтальной круглой камерой | 1 | ГК-100-3 | 840 | 2008 |
| 327 | Стерилизатор с горизонтальной круглой камерой | 1 | ГК-100-3 | 799 | 2008 |
| 328 | Стерилизатор суховоздушный | 1 | ГП-40-2 | 4207 | 1999 |
| 329 | Стерилизатор суховоздушный | 1 | ГП-80-2 | 1391 | 2000 |
| 330 | Стерилизатор суховоздушный | 1 | ГП-80-2 | 1309 | 2000 |
| 331 | Стерилизатор суховоздушный | 1 | Е-28 | 6034 | 2001 |
| 332 | Стерилизатор суховоздушный | 1 | Е-28 | 6034 | 2001 |
| 333 | Стол операционный | 1 | ОМ-03М | 2 | 2000 |
| 334 | Стол операционный универсальный | 1 | СОУ-1 | 21309 | 1987 |
| 335 | Стол операционный универсальный | 1 | СОУ-1 | 21707 | 1987 |
| 336 | Стол операционный универсальный | 1 | СОУ-1 | 17202 | 1987 |
| 337 | Стол перевязочный (с гидропроводом) | 1 |  |  |  |
| 338 | Стол перевязочный СП 08.00 | 1 |  |  | 2013 |
| 339 | Стол перевязочный СП 08.00 | 1 |  |  | 2013 |
| 340 | Стол стомат с УФ-бактериологическим облучателем | 3 | "Стомэл" |  |  |
| 341 | Стоматологическая установка | 1 | О.М.S. |  | 2011 |
| 342 | Стоматологическая установка | 1 | AJ11 | 2003275 | 2020 |
| 343 | Стоматустановка (арт.sympatic E-05р) | 1 | Smile | 1866 | 2008 |
| 344 | Стоматустановка (арт.mini04-4р) | 1 | Smile | 2266 | 2008 |
| 345 | Считыватель смарт-карт | 14 | OMNIKEY CardMan 3621 |  | 2013 |
| 346 | Термоиндикатор | 1 | Fridge-tag |  |  |
| 347 | Термометр инфракрасный бесконтактный | 1 | Sensitec NF-3101 | 1,6E+08 | 2015 |
| 348 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПу | 1 | ТС-1/80 СПу | 241180 | 2004 |
| 349 | Тонометр | 1 |  |  |  |
| 350 | Тонометр | 1 | AND UA-604 п/автомат |  | 2013 |
| 351 | Тонометр | 2 | UA-200 |  | 2016 |
| 352 | Тонометр | 1 | LD-71 |  | 2016 |
| 353 | Тонометр | 5 | WM-62S |  | 2016 |
| 354 | Тонометр | 1 | LD-71 |  | 2016 |
| 355 | Тонометр | 5 | UA-200 |  | 2017 |
| 356 | Тонометр | 5 | UA-200 |  | 2017 |
| 357 | Тонометр | 1 | WM-61 | 1,12E+08 | 2019 |
| 358 | Тонометр | 1 | WM-61 | 1,12E+08 | 2019 |
| 359 | Тонометр | 1 | WM-61 | 1,12E+08 | 2019 |
| 360 | Тонометр | 1 | WM-61 | 1,12E+08 | 2019 |
| 361 | Тонометр | 1 | WM-61 | 1,12E+08 | 2019 |
| 362 | Тонометр | 1 | LD-71 | 135514 | 2019 |
| 363 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134538 | 2019 |
| 364 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134407 | 2019 |
| 365 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133516 | 2019 |
| 366 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134533 | 2019 |
| 367 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134184 | 2019 |
| 368 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133519 | 2019 |
| 369 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134410 | 2019 |
| 370 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134525 | 2019 |
| 371 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133525 | 2019 |
| 372 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134544 | 2019 |
| 373 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133543 | 2019 |
| 374 | Тонометр | 1 | LD-71 | 1341431 | 2019 |
| 375 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133507 | 2019 |
| 376 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133522 | 2019 |
| 377 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133510 | 2019 |
| 378 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133509 | 2019 |
| 379 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134548 | 2019 |
| 380 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134534 | 2019 |
| 381 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134443 | 2019 |
| 382 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134420 | 2019 |
| 383 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133542 | 2019 |
| 384 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134535 | 2019 |
| 385 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134546 | 2019 |
| 386 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134542 | 2019 |
| 387 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133520 | 2019 |
| 388 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134441 | 2019 |
| 389 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133515 | 2019 |
| 390 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133513 | 2019 |
| 391 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134416 | 2019 |
| 392 | Тонометр | 1 | LD-71 | 133523 | 2019 |
| 393 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134181 | 2019 |
| 394 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134527 | 2019 |
| 395 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134524 | 2019 |
| 396 | Тонометр | 1 | LD-71 | 134421 | 2019 |
| 397 | Тонометр | 9 | ОМРОН М1 Compact |  | 2010 |
| 398 | Тонометр | 2 | LD-71 |  | 2010 |
| 399 | Тонометр | 1 | ОМРОН М1 Compact | 20100506733LF | 2010 |
| 400 | Тонометр | 1 | ОМРОН М1 Compact | 20100506911LF | 2010 |
| 401 | Тонометр | 1 | ОМРОН М1 Compact | 20100506919LF | 2010 |
| 402 | Тонометр внутриглазного давления | 1 | ТВГД-02 | 4678 | 2020 |
| 403 | Тонометр внутриглазного давления | 1 | ТВГД-02 | 4725 | 2020 |
| 404 | Тонометр внутриглазного давления | 1 | ТВГД-02 | 4649 | 2020 |
| 405 | Тонометр внутриглазного давления | 1 | ТВГД-02 | 4689 | 2020 |
| 406 | Тонометр внутриглазного давления | 1 | ТВГД-02 | 4702 | 2020 |
| 407 | Тонометр внутриглазного давления (по Малакову) | 1 | ТГД-01 |  | 2013 |
| 408 | Тонометр внутриглазного давления (через веко) цифровой портативный | 1 | ТВГД-01 | 2276 | 2013 |
| 409 | Увлажнитель кислорода | 1 | XY-98Bll |  | 2013 |
| 410 | Увлажнитель кислорода | 1 | XY-98Bll |  | 2011 |
| 411 | УЗИ | 1 | Logiq-3 | 37236W57 | 2006 |
| 412 | Установка для эл-хим.синтеза | 1 | "Карат" | 4578 | 2011 |
| 413 | Установка рентгеновская стоматологическая | 1 | Image-X-70 plus | 19 | 2000 |
| 414 | Установка стоматологическая | 1 | QL2028 | 1707266 | 2017 |
| 415 | Установка стоматологическая рентгеновская | 1 | "genus" | 320822 | 2011 |
| 416 | Устройство вытяжное с регулятором | 1 |  |  |  |
| 417 | Устройство обогрева ложа новорожденных | 1 | УОН-01 | 9139 | 1992 |
| 418 | Устройство обогрева ложа новорожденных УОН-01 | 1 | УОН-01 | 675 | 1996 |
| 419 | Устройство реанимационное д/ручной вентиляции легких | 4 | ShineBall |  |  |
| 420 | Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких | 1 |  |  | 2016 |
| 421 | Фиброгастроскоп эндоскоп гибкий | 1 | FG-1Z | 3G204F081 | 2006 |
| 422 | Фильтр для воды | 1 | Аквафор ДУЭТ-04-02 |  | 2008 |
| 423 | Центрифуга | 1 | СМ-6М | 34411 | 1993 |
| 424 | Центрифуга | 1 | лц-10 | 8316 | 2008 |
| 425 | Центрифуга лабораторная | 1 | ЦЛМН-Р10-01 | 0278-12 | 2012 |
| 426 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная | 1 |  | 0156-098 | 2008 |
| 427 | Шкаф вытяжной | 1 | ШВ-2 "Стрела" |  |  |
| 428 | Шкаф вытяжной | 1 | ШВ-03 |  |  |
| 429 | Шкаф вытяжной с сушильной камерой | 1 | ШВ-3 |  |  |
| 430 | Шкаф суховоздушный | 2 | ШС-80-01 |  |  |
| 431 | Шкаф суховоздушный лабораторный | 1 | ШСвЛ-80-"Касимов" | 50 | 2008 |
| 432 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 1 | ШСС-80П | 5905 | 1987 |
| 433 | Шкаф сушильный стерилизационный | 1 | ШСС-80П |  | 1988 |
| 434 | Шкаф сушильный стерилизационный | 1 | ШСС-80П | 7889 | 1988 |
| 435 | Шкаф сушильный стерилизационный | 1 | ШСС-80П | 7919 | 1988 |
| 436 | Шкаф сушильный стерилизационный | 1 | ШСС-80П | 5905 | 1988 |
| 437 | Шлифмашина стоматологическая | 1 |  | 251 | 2008 |
| 438 | Шприцевой насос | 1 | PILOT A2 FRESENIUS | 20826590 | 2010 |
| 439 | Экспресс-анализатор крови портативный | 1 | multiCare-in |  | 2019 |
| 440 | Экспресс-анализатор мочи | 1 | "Урисис 1100" | UX 09633844 | 2011 |
| 441 | Экспресс-анализатор мочи | 1 | "Урисис 1100" | UX 09633846 | 2011 |
| 442 | Экстрактор Вакуумный | 1 | Вакус-7018 | 7,18E+09 | 2020 |
| 443 | Эл.кардиограф | 1 | Heart Screen 60G | 133033 | 2008 |
| 444 | Эл.кардиограф | 1 | Аксион | Е0408В0799 | 2008 |
| 445 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный | 1 | ЭКЗТ-01-"Р-Д" | Е110514733 | 2011 |
| 446 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный | 1 | ЭКЗТ-01-"Р-Д" | Е110514744 | 2011 |
| 447 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный | 1 | ЭКЗТ-01-"Р-Д" | Е110514704 | 2011 |
| 448 | Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный | 1 | ЭКЗТ-01-"Р-Д" | Е110514746 | 2011 |
| 449 | Электрокардиограф | 1 | ЭКЗТ-01-Р-Д ЭКЗТ-01 | E120215508 | 2012 |
| 450 | Электрокардиограф 3/6-канальный | 1 | ЭК 3/6т-01 Альтон-С | 697ВЕ65D | 2006 |
| 451 | Электрокардиограф 3/6-канальный | 1 | ЭКЗТЦ 3/6т "Аксион" | C041510018 | 2016 |
| 452 | Электрокардиограф 3/кан. | 1 | ЭКЗТ-12-03 Альтон-С | 757СА01Е | 2007 |
| 453 | Электрокардиограф 3-канальный | 1 | CARDIOVIT AT-1 | 19051683 | 2006 |
| 454 | Электрокардиограф 6-канальный | 1 | CARDIOVIT AT-2 Standart | 2008839 | 2006 |

Гидравлические испытания стерилизаторов

| №п/п | Наименование | Кол-во | Зав.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор ГК-100-3 | 1 | 2151-1 |
| 2 | Стерилизатор ГК-100-3 | 1 | 4306 |
| 3 | Стерилизатор паровой ВКУ-50 | 1 | б/н |
| 4 | Стерилизатор паровой ВКУ-50 | 1 | б/н |
| 5 | Стерилизатор паровой ГК-100-3м | 1 | 475 |
| 6 | Стерилизатор с горизонтальной круглой камерой ГК-100-3 | 1 | 840 |
| 7 | Стерилизатор с горизонтальной круглой камерой ГК-100-3 | 1 | 799 |

Приложение № 2

к аукционному заданию

Товары, используемые при оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию медицинского оборудования с заменой запасных частей

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тэн к автоклаву | Шт. |
| 2 | ТЭН к дистиллятору | Шт. |
| 3 | Пьезоэлемент УЗТ | Шт. |
| 4 | Пистолет (вода-воздух) | Шт. |
| 5 | Реле-таймер | Шт. |
| 6 | Аккумулятор 1,2V, 2100mAh | Шт. |
| 7 | Аккумулятор 12V, 0,8Ah | Шт. |
| 8 | Аккумулятор 6V, 2,8Ah | Шт. |
| 9 | Аккумулятор 6V, 1,3Ah | Шт. |
| 10 | Аккумулятор R6/AA, 1800mAh | Шт. |
| 11 | Аккумулятор 12V, 7,0Ah | Шт. |
| 12 | Аккумулятор 12V, 2,2Ah | Шт. |
| 13 | Аккумулятор 3.7V | Шт. |
| 14 | Редуктор кислородный БКО-50-4 | Шт. |
| 15 | Клапан запорный К-1101-16(ВКм) | Шт. |
| 16 | Клапан запорный К-1104-16-(ВМ-06) | Шт. |
| 17 | Манометр 1,0 Мпа Кислородный | Шт. |
| 18 | Кольцо уплот.под манометр(полиамид)2,0мм | Шт. |
| 19 | Кольцо уплот.под манометр(полиамид)2,5мм | Шт. |
| 20 | Шланг турбинный М4 | Шт. |
| 21 | Кабель отведения пациента | Шт. |
| 22 | Прокладка парогенератора | Шт. |
| 23 | Прокладка для стерилизационной камеры | Шт. |
| 24 | Клапан предохранительный | Шт. |
| 25 | Лампа генераторная 6,3В | Шт. |
| 26 | Лампа кгмн 12В, 30Вт | Шт. |
| 27 | Лампа кгмн 12В, 50Вт | Шт. |
| 28 | Лампа 24В, 25Вт | Шт. |
| 29 | Лампа 24В, 70Вт | Шт. |
| 30 | Лампа галогеновая 24V, 150W | Шт. |
| 31 | Лампа TUV15 | Шт. |
| 32 | Лампа TUV30 | Шт. |
| 33 | Лампа гал. 150Вт 15В | Шт. |
| 34 | Лампа светодиодная | Шт. |
| 35 | Датчик кислородный к аппарату ИВЛ NBP-760 | Шт. |
| 36 | Провод двойной к аппарату Поток-1 | Шт. |
| 37 | Электрод грудной | Шт. |
| 38 | Электрод конечностный | Шт. |
| 39 | Небулайзерная камера с загубником для ингаляторов компрессорных OMRON | Шт. |
| 40 | Воздуховодная трубка для для ингаляторов | Шт. |
| 41 | Маска для ингаляторов | Шт. |
| 42 | Фильтр для ингаляторов | Набор |
| 43 | Катушка для эл.магнитного аппарата | Шт. |
| 44 | Аккумулятор к дефибриллятору Primedic Defi-B | Шт. |
| 45 | Датчик температурный к ГП-80 | Шт. |
| 46 | Кран 1/2 | Шт. |
| 47 | Манжета к тонометру | Шт. |
| 48 | Датчик пульсоксиметрический | Шт. |
| 49 | Фильтры воздушные к облучателю-рециркулятору Дезар | Компл. |
| 50 | Вентилятор к облучателю-рециркулятору Дезар | Шт. |
| 51 | Аккумулятор к монитору пациента | Шт. |
| 52 | Датчик пульсоксиметрический к монитору | Шт. |
| 53 | Электродержатель УВЧ | Шт. |
| 54 | Электрод гребешковый к аппарату Искра | Шт. |
| 55 | Электрод грибовидный большой к аппарату Искра | Шт. |
| 56 | Электрод грибовидный малый к аппарату Искра | Шт. |
| 57 | Провод УВЧ | Шт. |
| 58 | Кабель пациента трехканальный, семипроводный для мониторов | Шт. |
| 59 | Потенциометр к аппарату Поток-1 | Шт. |
| 60 | Прокладка конденсатора | Шт. |
| 61 | Стекло водоуказательное | Шт. |
| 62 | Магнитный пускатель к ГК-100-3М | Шт. |
| 63 | Тэн для ДЭ-25МО | Шт. |
| 64 | Масло гидравлическое | Шт. |
| 65 | Блок пит. свд DC12V 30Вт | Шт. |
| 66 | Вентилятор | Шт. |
| 67 | Переходник для датчика пульсоксиметрического | Шт. |
| 68 | Дроссель эл. ЭПРА 2*18 | Шт. |
| 69 | Дроссель эл. ЭПРА 2*36 | Шт. |
| 70 | Кабель USB | Шт. |
| 71 | Кабель для холтеровского монитора | Шт. |
| 72 | Кабель электродный на электрокардиограф | Шт. |
| 73 | Кабель ЭКГ Шиллер | Шт. |
| 74 | Колесо аппаратное под болт 150 мм, серая резина | Шт. |
| 75 | Педаль для стоматологической установки | Шт. |
| 76 | Переключатель 1 кл. 6А черн., красн. | Шт. |
| 77 | Реле | Шт. |
| 78 | Светодиод для облучателя фототерапевтического | Шт. |
| 79 | Сетевой выключатель SC-767 красный широкий с подсв | Шт. |
| 80 | Стартер | Шт. |
| 81 | Элемент питания CR2032 BL1 | Шт. |
| 82 | Элемент питания LR03 BL4 Energizer | Шт. |
| 83 | Элемент питания для дефибриллятора | Шт. |
| 84 | Датчик пульсоксиметра | Шт. |