Приложение к контракту

№ 0340200003321007016-0001

от «_19_» __июля___ 2021 г.

Техническое задание

Оказание услуг по проведению производственного контроля в рентгеновских кабинетах

| № п/п | Наименование услуги | Наименование объекта | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль эксплуатационных характеристик рентгеновских аппаратов | КРД-ОКО | 2 | 1707,64 | 3415,28 |
|  |  | X-Genus | 2 | 1155,00 | 2310,00 |
|  |  | Флюорограф "Электрон" | 1 | 1872,02 | 1872,02 |
| 2 | Радиационный контроль рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетов | кабинет | 3 | 1258,00 | 3774,00 |
| 3 | Инструментальный контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгеновских исследованиях | КРД-ОКО, флюорограф | 3 | 1702,00 | 5106,00 |
|  |  | X-Genus | 2 | 1053,00 | 2106,00 |
| 4 | Электрика | кабинет | 3 | 1073,00 | 3219,00 |
| 5 | Вентиляция | кабинет | 3 | 1824,00 | 5472,00 |
| 6 | Измерение параметров электромагнитного поля, создаваемого ПЭВМ | точка | 2 | 177,60 | 355,20 |
| 7 | Микроклимат | точка | 9 | 85,10 | 765,90 |
| 8 | Освещенность, пульсация | точка | 9 | 148,00 | 1332,00 |
| 9 | Радиационный контроль передвижных и индивидуальных средств защиты | 1 фартук, 1 юбка, 1 передник, 1 воротник, 1 пластина | 5 | 1124,80 | 5624,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 35 351,40 |

- Место оказания услуг: Кировская область, Куменский район, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д.9; Кировская область, Куменский район, с. Вожгалы, ул. Советская, д.6

  - Срок оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 12 месяцев.

  - Исполнитель оказывает услуги в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8-00 до 16-00ч. (время Московское).

2.Результаты оказания услуг:

2.1. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет заказчику протоколы инструментального обследования по каждому объекту, указанному в таблице п. 1 настоящего технического заданию. Протоколы   должны   содержать:   название   протокола,   которое   должно   отражать наименование обследуемого объекта и характер проводимых работ, заключение (вывод) о проведенных инструментальных обследованиях на соответствие требованиям нормативно правовых актов РФ, должен соответствовать требованиям нормативно-методических документов, должен быть подписан руководителем испытательной лаборатории и скреплен печатью.

3 .Гарантийные обязательства

3.1.Срок гарантии качества составляет 12 (двенадцать) месяцев, начиная с даты подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

- Работы выполняются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, пожарными, техническими нормами и правилами, правилами по охране труда и техники безопасности, техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, установленными производителем, а также нормативными документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе в соответствии с:

- -	Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;

- -	Федеральным законом от 9 января 1996г № 3-ФЗ «О радиационной безопасности»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009г. № 47.

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований».

- Исполнитель гарантирует качество и достоверность результатов выполненных работ. Гарантии качества выполненных работ должны быть предоставлены на весь объем выполненных работ. Под объемом  предоставления   гарантий   качества  работ понимается   совокупный  объем  расходов  на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

- Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается - в соответствии с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственными стандартами, рекомендациями и замечаниями согласующих инстанций и другими действующими нормативными актами Российской Федерации со дня получения Заказчиком Технических отчетов о проведении замеров и испытаний. Если в гарантийный срок обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан их устранить своими силами, за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Заказчик:                                                                   Исполнитель:

| # КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» Главный врач _________ /Д.Ю. Печенкин/ «_____»_______________2021г | #### ООО «Медицинская техника» #### Директор _____________/Э.Ю. Родыгин/ «_____»_______________2021г |
| --- | --- |