**Приложение 11**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Марля медицинская  1000 м | ГОСТ 9412-93  Хлопчатобумажная из 100% хлопка, отбеленная без использования хлора.  Ширина марли в рулоне 90±1,5 см  Длина марли в рулоне 1000 м  Поверхностная плотность марли 36 г/м²  Рулон марли завернут в водонепроницаемую бумагу, в полипропиленовый мешок и тарную ткань | Россия | пог.м | 8000 | 10,02 | 80160,00 |
| 2 | Марля медицинская  200 м | Хлопчатобумажная отбеленная  Ширина 90 ± 1,5 см  Поверхностная плотность, 36 г/м2  Фасовка 200 м | Россия | пог.м | 400 | 15,40 | 6160,00 |
| 3 | Марля медицинская  200 м | Хлопчатобумажная отбеленная  Ширина 90 ± 1,5 см  Поверхностная плотность, 36 г/м2  Фасовка 200 м | Россия | пог.м | 200 | 15,42 | 3084,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | **89404,00** |