**Приложение 15**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Шприц общего назначения | |  |  | | --- | --- | | Характеристика товара в соответствии с КТРУ | наличие | | Градуированный объем шприца, мл | 5 | | Игла в комплекте | Одна | | Коннектор | Луер Слип | | Тип шприца | 3-х компонентный | | Российская Федерация | 20000 | шт | 1,75 | 35000,00 |
| 2 | Шприц общего назначения | |  |  | | --- | --- | | Характеристика товара в соответствии с КТРУ | наличие | | Градуированный объем шприца, мл | 2 | | Игла в комплекте | Одна | | Коннектор | Луер Слип | | Тип шприца | 3-х компонентный | | Российская Федерация | 30000 | шт | 1,95 | 58500,00 |
| 3 | Шприц общего назначения | |  |  | | --- | --- | | Характеристика товара в соответствии с КТРУ | наличие | | Градуированный объем шприца, мл | 20 | | Игла в комплекте | Одна | | Коннектор | Луер Слип | | Тип шприца | 3-х компонентный | | Российская Федерация | 3622 | шт | 2,10 | 7606,20 |
| 4 | Шприц общего назначения | |  |  | | --- | --- | | Характеристика товара в соответствии с КТРУ | наличие | | Градуированный объем шприца, мл | 20 | | Игла в комплекте | Одна | | Коннектор | Луер Слип | | Тип шприца | 3-х компонентный | | Российская Федерация | 378 | шт | 2,11 | 797,58 |
| 5 | Игла инъекционная 18G | Стерильная, предназначена для одноразового использования. Размер 18G | Российская Федерация | 3000 | шт | 0,80 | 2400,00 |
| 6 | Игла инъекционная 21G | Стерильная, предназначена для одноразового использования . Размер 21G | Российская Федерация | 5000 | шт | 0,80 | 4000,00 |
| 7 | Игла инъекционная 22G | Стерильная, предназначена для одноразового использования . Размер 22G | Российская Федерация | 200 | шт | 0,80 | 160,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | **108463,78** |