**Приложение 17**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **Наименование страны происхождения товара** | Ед.измерения | Количество,в ед. | Цена за ед.,включаяУслуги, руб.(НДС не облагается) | Общаястоимость,включаяУслуги, руб.(НДС не облагается) |
| 1 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 22G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия | шт | 100 | 18,20 | 1820,00 |
|  | Размер | 22G |  |  |  |  |
|  | Внешний диаметр, мм  | 0,9  |  |  |  |  |
|  | Длина катетера, мм | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 20G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия | шт | 500 | 18,20 | 9100,00 |
|  |  | Размер | 20G |  |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  | Длина катетера, мм | 33 |  |  |  |  |
| 3 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 18G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия | шт | 300 | 18,20 | 5460,00 |
| Размер | 18G |  |  |  |  |
| Внешний диаметр, мм | 1,3 |  |  |  |  |
| Длина катетера, мм | 45 |  |  |  |  |
| 4 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 16G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия | шт | 100 | 18,20 | 1820,00 |
| Размер | 16G |  |  |  |  |
| Внешний диаметр, мм | 1,7 |  |  |  |  |
| Длина катетера, мм | 45  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | **18 200,00** |

От Заказчика: От Поставщика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Е.В. Логинова |  |  Н.Н. Суворова |

М. П. М. П.

Приложение № 2 к Контракту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 19 | » | апреля | 20 | 19 |  г. |

|  |  |
| --- | --- |
| № | 0340200003319002731\_180842 |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **Наименование страны происхождения товара** |
| 1 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 22G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия |
|  | Размер | 22G |  |
|  | Внешний диаметр, мм  | 0,9  |  |
|  | Длина катетера, мм | 25 |  |
| 2 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 20G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия |
|  |  | Размер | 20G |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 1,1 |  |
|  |  | Длина катетера, мм | 33 |  |
| 3 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 18G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия |
| Размер | 18G |  |
| Внешний диаметр, мм | 1,3 |  |
| Длина катетера, мм | 45 |  |
| 4 | Катетер периферический (крылья, доп.порт) 16G | Катетер внутривенный периферический с прозрачной канюлей, дополнительным портом и тефлоновым покрытием, стерильный, одноразовый, игла с двойной заточкой, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, имеет рентгеноконтрастную полосу, с фиксирующими крыльями и инъекционным портом строго над ними | наличие | Республика Индия, Федеративная Республика Германия |
| Размер | 16G |  |
| Внешний диаметр, мм | 1,7 |  |
| Длина катетера, мм | 45  |  |