**Приложение 18**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Набор базовый для внутривенных вливаний | |  |  | | --- | --- | | Диаметр инъекционной иглы, мм | 0,8 | | Длина соединительной трубки, мм | 1400 | | Регулятор тока жидкости | роликовый | | Трансфузионная игла | полимерная | | Китай | штука | 12450 | 7,87 | 87981,50 |
| 2 | Набор базовый для внутривенных вливаний | |  |  | | --- | --- | | Диаметр инъекционной иглы, мм | 0,8 | | Длина соединительной трубки, мм | 1400 | | Регулятор тока жидкости | роликовый | | Трансфузионная игла | полимерная | | Китай | штука | 2550 | 7,88 | 20094,00 |
| ИТОГО: | | | | | | | **118075,50** |