**Приложение 20**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование товара | Характеристика товара | | | | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Зонд урогенитальный | Зонд урогенитальный: цитощетка, предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований. Представляет собой пластмассовую ручку, на дистальном конце которой расположена рабочая часть в виде ёршика со спиральным расположением ворсинок. Стерильная. Однократного применения. | | | наличие | Республика Беларусь, Китайская Народная Республика | шт | 10 000 | 6,90 | 69000,00 |
| Диаметр рабочей части, мм | | | 5 |  |  |  |  |
| Длина рабочей части, см | | | 2 |  |  |  |  |
| Длина рукоятки, см | | | 18 |  |  |  |  |
| Упаковка | | | индивидуальная |  |  |  |  |
| 2 | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный | Упаковка набора обеспечивает вскрытие набора без использования ножниц: с одной стороны - бумага для упаковки мед.изделий, с другой стороны - термоформуемая многослойная пленка.  Состав набора: | | | наличие | Российская Федерация | комплект | 83 | 36,55 | 3033,65 |
| 1.Зеркало гинекологическое | Полимерное по Куско размер №1. Прозрачное с изогнутой ручкой, поворотным фиксатором розового цвета | | наличие |  |  |  |  |
| Количество фиксирующих запирающих зубьев, шт | | 13 |  |  |  |  |
| Створки | Анатомической формы | наличие |  |  |  |  |
| Длина створок, мм | 100 |  |  |  |  |
| Ширина створок, мм | 23 |  |  |  |  |
| 2. Перчатки | Смотровые, латексные | | наличие |  |  |  |  |
| Количество в наборе, пар | | 1 |  |  |  |  |
| 3.Зонд урогенитальный | Одноразовый стерильный типа В «Ложка Фолькмана». Изготовлен из полимерного материала. Двусторонний ложкообразный зонд с гладкими краями. Стерильный. | | наличие |  |  |  |  |
| Длина зонда, мм | | 214 мм |  |  |  |  |
| Длина рабочей части с обеих сторон, мм | | 8 |  |  |  |  |
| Ширина рабочей части, мм | | 3,5 |  |  |  |  |
| 4. Салфетка | Материал салфетки | | SMS |  |  |  |  |
| Размер, см | | 40х60 |  |  |  |  |
| Плотность, г/м3 | | 25 |  |  |  |  |
| Количество салфеток в наборе, шт | | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный | Упаковка набора обеспечивает вскрытие набора без использования ножниц: с одной стороны - бумага для упаковки мед.изделий, с другой стороны - термоформуемая многослойная пленка.  Состав набора: | | | наличие | Российская Федерация | комплект | 17 | 36,56 | 621,52 |
| 1.Зеркало гинекологическое | Полимерное по Куско размер №1. Прозрачное с изогнутой ручкой, поворотным фиксатором розового цвета | | наличие |  |  |  |  |
| Количество фиксирующих запирающих зубьев, шт | | 13 |  |  |  |  |
| Створки | Анатомической формы | наличие |  |  |  |  |
| Длина створок, мм | 100 |  |  |  |  |
| Ширина створок, мм | 23 |  |  |  |  |
| 2. Перчатки | Смотровые, латексные | | наличие |  |  |  |  |
| Количество в наборе, пар | | 1 |  |  |  |  |
| 3.Зонд урогенитальный | Одноразовый стерильный типа В «Ложка Фолькмана». Изготовлен из полимерного материала. Двусторонний ложкообразный зонд с гладкими краями. Стерильный. | | наличие |  |  |  |  |
| Длина зонда, мм | | 214 мм |  |  |  |  |
| Длина рабочей части с обеих сторон, мм | | 8 |  |  |  |  |
| Ширина рабочей части, мм | | 3,5 |  |  |  |  |
| 4. Салфетка | Материал салфетки | | SMS |  |  |  |  |
| Размер, см | | 40х60 |  |  |  |  |
| Плотность, г/м3 | | 25 |  |  |  |  |
| Количество салфеток в наборе, шт | | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Инструмент режущий | Стерильный, одноразовый. Ручка изготовлена из полистирола. Скальпели индивидуально упакованы, стерилизованы. | | | наличие | Республика Индия | шт | 200 | 23,61 | 4722,00 |
| Материал лезвия | | | нержавеющая |  |  |  |  |
| Размер | | | №24 |  |  |  |  |
| Соответствие нормативным документам | | | ГОСТ ISO 10993-1-2011 |  |  |  |  |
| Срок годности, лет | | | 5 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | **77 377,17** |