**Приложение 23**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристика товара | Наименование страны происхождения товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара (руб.) | Сумма (руб.) |
| Набор для переливания крови [[1]](#footnote-1) | Диаметр инъекционной иглы, мм | 1,2 | Российская Федерация | шт | 600 | 24,35 | 14 610,00 |
| Длина соединительной трубки, мм | 1400 |  |  |  |  |
| Игла трансфузионного узла | металлическая игла |  |  |  |  |
| Наличие лейкоцитарного фильтра | нет |  |  |  |  |
|  | Наличие микроагрегатного фильтра | нет |  |  |  |  |
|  | Узел инъекционный | с инъекционной иглой |  |  |  |  |
|  | Фильтр крови, мкм | 175 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | **14 610,00** |

1. Описание объекта закупки указано в соответствии с позицией КТРУ 32.50.13.190-00032и дополнено характеристиками товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [↑](#footnote-ref-1)