Приложение №1

к Контракту от 21 декабря 2020 г.

№0340200003320013609-0001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный (настенный) | 1.Применяется для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением | Российская Федерация | шт. | 50 | 2665,00 | 133250,00 |
|  |  | 2. Предназначен для использования с бактерицидными лампами низкого давления (2 шт, мощность 30Вт, цоколь G13) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Укомплектован бактерицидными лампами и стартерами |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Основной корпус: Металл покрытый порошковой эмалью Боковые заглушки: Пластик |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Электропитание: 220 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Коофициент использования бактерицидного потока: 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Средний срок службы: 5 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Габаритные размеры (Д х Ш х В): 938х54х166 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Масса облучателя без ламп: 2,32 кг |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 133250,00 |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| КОГБУЗ «Куменская ЦРБ | ООО МТ «СФЕРА» |
| Главный врач | Директор |
| ___________________/Д.Ю. Печенкин/ | _________________/В.В. Блинов/ |